## 表紙（注意事項を含む）
様式７
機能要件回答書
（商号又は名称 ）
各システム機能要件について、次の凡例にしたがって、対応の可否等を記載してください。 なお、対応の可否等欄に記載がない場合、対応不可とみなしますので、記載漏れがないよう留意ください。
○：対応可能
△：代替案により対応可能
×：対応不可
（注意事項）
（１） | 「△：代替案により対応可能」である場合、必須機能又は要望機能の別にかかわらず、備考（代替案の説明）欄に代替案の内容を具体的に記載すること。
（２） | 必須機能について、「×：対応不可」である場合、失格とする。
（３） | その他、特記事項がある場合、備考（代替案の説明）欄にその内容を記載すること。

## 総合防災情報システム機能要件
様式７
機能要件回答書
要件 |  |  |  | 要求 区分 | 対応 可否
大分類 | 小分類 | 項番 | 内容 | 区分 | 対応 可否 | 備考（代替案の説明）
河川監視カメラ |  | 1 | 使用温度は、カタログ値で-10℃～＋40℃より良いものであること。 | 必須
|  | 2 | 設置後５年以上の連続使用に耐えられるものであること。 | 必須
|  | 3 | 原則として支柱方式であること。河川監視カメラ本体及びカメラ柱の構造は、付近の状況及び荷重等を検討したうえ、十分な安全を確保すること。 | 必須
|  | 4 | 地震、暴風雨、豪雪等の異常気象下においても確実に運用が行えるものとすること。 | 必須
|  | 5 | 結露防止対策がされていること。 | 必須
|  | 6 | 盗難防止のための特殊ネジ等を使用すること。 | 必須
|  | 7 | ＨＤ画質（1280×720画素）以上であること。 | 必須
|  | 8 | 固定カメラにおいては水平画角90°以上であること。 | 必須
|  | 9 | 夜間視認可能な機能を有し、昼夜を問わず鮮明に撮影できること。 | 必須
|  | 10 | 防水防塵機能を有すること。 | 必須
|  | 11 | 商用電源若しくは太陽光により稼働するものとし、電源供給が無い状態で３日間以上の稼働が可能な電源装置を実装すること。 | 必須
|  | 12 | 必要に応じて赤外線照明やＬＥＤ照明等を追加で設置して、映像の品質を確保すること。 | 要望
量水板 |  | 13 | 反射材等を用いた量水板を河川監視カメラの画角内に設置し、夜間の水位監視能力の向上を図ること。 | 必須
雨量計 |  | 14 | 気象庁検定に合格した機器を２機以上設置すること。 | 必須
サーバー |  | 15 | 物理サーバーの設置場所またはクラウドサーバーのデーターセンターは日本国内に所在すること。 | 必須
|  | 16 | サーバーが設置されている建物は、建築基準法に規定されている耐震構造または免震構造であること。 | 必須
|  | 17 | サーバーが設置されている場所は、津波、高潮、集中豪雨等への対策がされていること。 | 必須
|  | 18 | サーバーが設置されている場所は、適切な温度設定で監視されていること。 | 必須
|  | 19 | 停電や電力障害が生じた場合に電源を確保するための対策が講じられていること。 | 必須
|  | 20 | セキュリティ対策及び改ざん防止を行うこと。 | 必須
|  | 21 | 災害発生前後においてアクセスが集中した場合でも、画面変遷等に対するレスポンス（実行から応答までの時間）に影響が感じられないように構築すること。 | 必須
|  | 22 | 同時閲覧可能人数は少なくとも6千人以上対応できること。 | 要望
|  | 23 | 災害発生前後においてアクセスが集中し、システムがダウンするなどの障害が発生した場合に、迅速に対応すること。 | 要望
防災気象情報システム | 基本性能 | 24 | 閲覧者のパソコン機種、ＯＳ、ブラウザ等の利用環境に影響されることなく、防災気象情報システムを閲覧できること。対応ブラウザはMicrosoft Internet Explorer、Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox、Safariの最新版で、レイアウトが著しく崩れないように表示できること。 また、今後に登場するブラウザについても可能な限り対応すること。 | 必須
|  | 25 | サイト全体を統一したデザインで管理できること。 | 必須
|  | 26 | 閲覧者が画面をＡ４印刷する際、ブラウザやＯＳに関わらず、内容が損なわれることなく印刷できること。 | 必須
|  | 27 | 地図上に河川監視カメラ、水位計、雨量計が表示されるなど、視覚的に分かりやすい表示とすること。 | 必須
|  | 28 | スマートフォンでアクセスした際に、自動でスマートフォン用のページに切り替わること。 | 必須
|  | 29 | 山陽小野田市が指定する場所に他サイトへの外部リンクを表示できること。 | 必須
|  | 30 | 高齢者や障がい者等の、多様な立場の市民への配慮をすること。 | 要望
| 気象情報 | 31 | 山陽小野田市の短期・長期天気予報を表示すること | 必須
|  | 32 | 天気図を表示すること | 必須
|  | 33 | 山陽小野田市の1時間ごとのポイント予測を表示すること。 | 必須
|  | 34 | 雨量レーダー（短時間予測）を表示すること。 | 必須
|  | 35 | 雨量レーダー（長時間予測）を表示すること。 | 必須
|  | 36 | 雨量情報を表にまとめて表示すること。 | 必須
|  | 37 | 雨量の大小を数段階の色付きで表示すること。 | 必須
|  | 38 | 新たに設置する雨量計の情報を気象予報にに反映させること。 | 要望
| 気象警報 | 39 | 山陽小野田市に発令中の気象警報を表示すること。 | 必須
|  | 40 | 次の情報を受信した際に、画面表示で閲覧者にお知らせする機能を有すること。 ・大雨特別警報、暴風特別警報、高潮特別警報、暴風雪特別警報、大雪特別警報 | 必須
|  | 41 | 次の情報を受信した際に、画面表示で閲覧者にお知らせする機能を有すること。 ・大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、洪水警報、暴風警報、高潮警報、大雪警報、暴風雪警報 | 必須
|  | 42 | 次の情報を受信した際に、画面表示で閲覧者にお知らせする機能を有すること。 ・大雨注意報（土砂災害）、大雨注意報（浸水害）、高潮注意報（浸水害） | 必須
|  | 43 | 記録的短時間大雨情報を受信した際に、画面表示で閲覧者にお知らせする機能を有すること。 | 必須
|  | 44 | 土砂災害警戒情報を受信した際に、画面表示で閲覧者にお知らせする機能を有すること。 | 必須
|  | 45 | 次の情報を受信した際に、警告音で閲覧者にお知らせする機能を有すること。 ・大雨特別警報、暴風特別警報、高潮特別警報、暴風雪特別警報、大雪特別警報 、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、洪水警報、暴風警報、高潮警報、大雪警報、暴風雪警報、記録的短時間大雨情報、土砂災害警戒情報 | 要望
| 河川監視 | 46 | 山陽小野田市内を流れる２級河川の水位情報、河川監視カメラの映像を上流側を含めシステム上に表示できること。 | 必須
|  | 47 | 山口県が設置している、水位計及び河川監視カメラの情報を取り込むことができること。 | 必須
|  | 48 | 河川監視カメラの画像又は映像を表示するページには水位計の情報を基に作成された河川断面図を表示すること。 | 必須
|  | 49 | 河川監視カメラの画像又は映像を表示するページには、平常時の河川監視カメラの画像及び過去の河川監視カメラの画像を表示すること。 | 必須
|  | 50 | 河川水位の高低を地図上に数段階の色付きで表示できること。 | 必須
|  | 51 | 河川カメラの映像については、必要に応じたマスキング等の処理を講じ、プライバシーへの配慮をすること。 | 必須
|  | 52 | 指定した危険水位に到達した際に、画面表示で閲覧者にお知らせする機能を有すること。 | 必須
|  | 53 | 指定した危険水位に到達した際に、警告音で閲覧者にお知らせする機能を有すること。 | 要望
|  | 54 | 洪水警報の危険度分布を自動収集できること。また、その情報を地図上に重ねて表示できること。 | 要望
|  | 55 | 大雨警報（浸水害）の危険度分布を自動収集できること。また、その情報を任意に、地図上に重ねて表示できること。 | 要望
|  | 56 | 山陽小野田市に特化した河川洪水予測を行うこと。 | 要望
| 土砂災害 | 57 | 大雨警報（土砂災害）の危険度分布を自動収集できること。また、その情報を地図上に重ねて表示できること。 | 要望
| 台風高潮 | 58 | 台風進路図を表示すること。 | 必須
|  | 59 | 台風の暴風域、強風域に山陽小野田市がかかる予想時間を表示すること。 | 要望
|  | 60 | 山口県が設置している潮位計の情報をシステム上に表示できること。 | 要望
|  | 61 | 山陽小野田市に特化した台風高潮予測を行うこと。 | 要望
| 避難情報発令支援 | 62 | 山陽小野田市が示す避難情報発令基準に達した際に、画面表示が出ること。 例：避難指示発令基準「○○川氾濫危険水位到達時、以前12時間雨量が100mmを超えかつ今後3時間予測で80mmの予測。 | 要望
|  | 63 | 山陽小野田市が示す避難情報発令基準に達した際に、警告音が出ること。 | 要望
|  | 64 | 山陽小野田市が示す避難情報発令基準が変更になった際に、速やかに設定を変更できること。 | 要望
|  | 65 | 山陽小野田市の災害タイムラインを予め入力しておくことで、避難情報を発令するタイミングで通知が出ること。 | 要望