## φ20メーター用
様式第17号
[12 empty] | 住居専用水理計算書（口径φ | [15 empty] | 20 |  |  | mm）
住居規模 LDK 居住者数 3.5人/戸
1日当たりの使用量250L/人・日× 人/戸＝ L/日＝ m3/日・戸 | [47 empty] | リスト データ元
メータ適用基準表よりメータ口径は | [15 empty] | 20 |  |  |  | mm |  | と仮定する。 | [24 empty] | 整数 | 延長 数量 |  | 動水圧 | 本管EL 管末EL
器具(用途) | [5 empty] | 栓 数 |  |  |  | 単位水量 |  |  |  | 合計水量 |  |  |  |  | 同 時 |  |  |  | 1栓 → 1栓 | [9 empty] | 5～10栓 → 3栓 | [10 empty] | 同時使用率
台所流し | [9 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 使用率 |  |  |  | 2～4栓 → 2栓 | [9 empty] | 11～15栓 → 4栓 | [10 empty] | 栓 数 | 栓水量 |  | 1 | 1 | 50 | 0.5 | 0.5
洗濯流し | [9 empty] | 12 |  |  |  | 0 | [29 empty] | 1 | 1 |  | 2 | 1.5 | 49.9 | 0.49 | 0.6
洗面器 | [9 empty] | 8 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 合計水量 | [5 empty] | = | 0 | [5 empty] | = | 0 |  |  |  | L/分 | [5 empty] | 2 | 1.4 |  | 3 | 2 | 49.8 | 0.48 | 0.7
浴槽(和) | [9 empty] | 20 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 栓 数 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 3 | 1.7 |  | 4 | 2.5 | 49.7 | 0.47 | 0.8
浴槽(洋) | [9 empty] | 30 |  |  |  | 0 | [29 empty] | 4 | 2 |  | 5 | 3 | 49.6 | 0.46 | 0.9
大便タンク | [9 empty] | 12 |  |  |  | 0 | [5 empty] | (A)同時使用栓水量 | [23 empty] | 5 | 2.2 |  | 6 | 3.5 | 49.5 | 0.45 | 1
小便ﾌﾗｯｼｭ | [9 empty] | 15 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | L/分× |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | = | #N/A |  |  |  | L/分 |  |  |  |  | 6 | 2.4 |  | 7 | 4 | 49.4 | 0.44 | 1.1
手洗器 | [9 empty] | 5 |  |  |  | 0 | [5 empty] | (B)上記以外の使用水量 | [18 empty] | L/分 |  |  |  |  | 7 | 2.6 |  | 8 | 4.5 | 49.3 | 0.43 | 1.2
散水 | [9 empty] | 15 |  |  |  | 0 | [29 empty] | 8 | 2.8 |  | 9 | 5 | 49.2 | 0.42 | 1.3
ガス給湯器 | [9 empty] | 22 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 設計水量 Q=(A)+(B) | [23 empty] | 9 | 2.9 |  | 10 | 5.5 | 49.1 | 0.41 | 1.4
電気温水器等 | [9 empty] | 14 |  |  |  | 0 | [5 empty] | = | #N/A |  |  |  |  | + | 0 |  |  |  |  | = | #N/A | [5 empty] | L/分 |  |  |  |  | 10 | 3 |  | 15 | 6 | 49 | 0.4 | 1.5
その他器具1 | [13 empty] | 0 | [17 empty] | = | #N/A | [5 empty] | m3/s |  |  |  |  | 11 | 3.1 |  | 20 | 6.5 | 48.9 | 0.39 | 1.6
計 | [5 empty] | 0 |  | 栓 | [5 empty] | 0 |  |  | L/分 | [26 empty] | 12 | 3.2 |  | 25 | 7 | 48.8 | 0.38 | 1.7
基準流量 | [5 empty] | 13mmメーター 33L/分 | [13 empty] | 管の断面積 | [8 empty] | 13 |  |  |  |  | 0.0001327 | [5 empty] | m2 |  |  |  | 13 | 3.3 |  | 30 | 7.5 | 48.7 | 0.37 | 1.8
の上限 | [5 empty] | 20mmメーター 67L/分 | [13 empty] | A | [8 empty] | 20 |  |  |  |  | 0.000314 | [5 empty] | m2 |  |  |  | 14 | 3.4 |  | 35 | 8 | 48.6 | 0.36 | 1.9
[15 empty] | 延長l = 実長 + 直管換算長 = | [7 empty] | m |  | 8 |  |  |  |  | m= |  | 8 | [6 empty] | m |  |  |  |  | 15 | 3.5 |  | 40 | 8.5 | 48.5 | 0.35 | 2
損失水頭 直管換算長 | [5 empty] | 分水栓 |  |  | 2 |  | × |  |  | = | 0 |  |  | ｴﾙﾎﾞ |  |  |  | 1 |  |  | × |  |  | = | 0 |  |  | 給水栓 |  |  |  | 8 |  | × | 1 |  | = | 8 |  |  |  |  | 50 | 9 | 48.4 | 0.34 | 2.1
[6 empty] | 止水栓 |  |  | 8 |  | × |  |  | = | 0 |  |  | ﾁｰｽﾞ(直) |  |  |  | 0.2 |  |  | × |  |  | = | 0 |  |  | その他 | [8 empty] | = | [6 empty] | 9.5 | 48.3 | 0.33 | 2.2
[6 empty] | メーター |  |  | 7 |  | × |  |  | = | 0 |  |  | ﾁｰｽﾞ(分) |  |  |  | 1.3 |  |  | × |  |  | = | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 10 | 48.2 | 0.32 | 2.3
ウェストン公式による実損失水頭 m | [20 empty] | l | = | 8 |  |  |  |  | = | 400 |  |  |  |  | 器具別損失水頭換算長 m | [13 empty] | 10.5 | 48.1 | 0.31 | 2.4
h | = | ( | 0.0126 |  |  | + | 0.01739-0.1087d | [7 empty] | ) | × | l | × | V2 |  | d |  | 0.02 | [10 empty] | 器具 ＼ 口径 |  |  |  |  | 20 |  |  | mm |  | 13 | 20 | 25 |  | 11 | 48 | 0.3 | 2.5
[7 empty] | √V | [9 empty] | d |  | 2g |  | V | = | Q | = | #N/A | [8 empty] | 分水栓 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 器具別損失水頭換算長 | 1.5 | 2 | 3 |  | 11.5 | 47.9 | 0.29 | 2.6
| = |  | #N/A | [19 empty] | A |  | 0.000314 | [8 empty] | 止水栓 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 3 | 8 | 10 |  | 12 | 47.8 | 0.28 | 2.7
#N/A | [23 empty] | = | #N/A | [8 empty] | メーター |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 4 | 7 | 11 |  | 12.5 | 47.7 | 0.27 | 2.8
[21 empty] | V2 |  | = | #N/A |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 90°ｴﾙﾎﾞ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.6 | 1 | 1.3 |  | 13 | 47.6 | 0.26 | 2.9
[21 empty] | 2g |  |  | 2×9.8 | [9 empty] | チーズ(直) |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | 13.5 | 47.5 | 0.25 | 3
[23 empty] | = | #N/A | [9 empty] | チーズ(分) |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 0.9 | 1.3 | 1.5 |  | 14 | 47.4 | 0.24 | 3.1
[21 empty] | 0.01739-0.1087d= | [7 empty] | 0.0152 |  |  |  |  | 給水栓 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 3 | 8 | 8 |  | 14.5 | 47.3 | 0.23 | 3.2
[21 empty] | √V |  | = | #N/A | [9 empty] | ｽﾄｯﾌﾟ弁 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3.8 | 5 | 6 |  | 15 | 47.2 | 0.22 | 3.3
[34 empty] | ｽﾘｰｽ弁 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | 15.5 | 47.1 | 0.21 | 3.4
[34 empty] | ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 4 | 8 | 11 |  | 16 | 47 | 0.2 | 3.5
[34 empty] | 逆止弁 |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  | 3 | 3.7 | 4.6 |  | 16.5 | 46.9 | 0.19 | 3.6
V:流速(m/s) d:管の内径(m) g:重力加速度9.8m/s2 A:管の断面積(m2) | [33 empty] | 異径接合 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 17 | 46.8 | 0.18 | 3.7
本管動水圧の実測値(最低動水圧) | [11 empty] | 下記設計水頭は、別紙水理計算書の残水頭とする | [30 empty] | 断面積 | 0.0001327 | 0.000314 | 0.00049 |  | 17.5 | 46.7 | 0.17 | 3.8
[5 empty] | 0.35 | Mpa×0.95×100= | [7 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | [27 empty] | 18 | 46.6 | 0.16 | 3.9
管末の損失水頭 | [47 empty] | 18.5 | 46.5 | 0.15 | 4
| 設計水頭 |  |  |  | 本管EL |  |  |  |  | 管末EL |  |  |  |  | 実損失水頭 | [7 empty] | 残存水頭 | [24 empty] | 19 | 46.4 | 0.14 | 4.1
| #N/A |  |  | m+ |  |  |  | m- |  |  |  |  | m |  | #N/A |  |  |  |  | m= |  | #N/A | [6 empty] | m |  |  |  |  | ≧ 10.0 m | [13 empty] | 19.5 | 46.3 | 0.13 | 4.2
| 使用水量が特定計量器検定検査規則（平成５年経済産業省令第７０号）に基づき別に定める適正使用流量範囲を常に超え、山陽小野田市水道事業給水条例第１７条第４項によりメーターの口径の増径を指示された場合、速やかにメーターの増径工事を行います。 | [46 empty] | 20 | 46.2 | 0.12 | 4.3
[48 empty] | 20.5 | 46.1 | 0.11 | 4.4
[48 empty] | 21 | 46 | 0.1 | 4.5
[48 empty] | 21.5 | 45.9 | 0.09 | 4.6
0.08
[27 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 日 | [10 empty] | 22 | 45.8 | 0.07 | 4.7
[13 empty] | 申請者 | [34 empty] | 22.5 | 45.7 | 0.06 | 4.8
[19 empty] | 氏名 | [28 empty] | 23 | 45.6 | 0.05 | 4.9
#N/A | [47 empty] | 23.5 | 45.5 | 0.04 | 5
[48 empty] | 24 | 45.4 | 0.03 | 5.1
[48 empty] | 24.5 | 45.3 | 0.02 | 5.2
[48 empty] | 25 | 45.2 | 0.01 | 5.3
[48 empty] | 25.5 | 45.1 | 0.1 | 5.4
[48 empty] | 26 | 45 |  | 5.5
[48 empty] | 26.5 | 44.9 |  | 5.6
[48 empty] | 27 | 44.8 |  | 5.7
[48 empty] | 27.5 | 44.7 |  | 5.8
[48 empty] | 28 | 44.6 |  | 5.9
[48 empty] | 28.5 | 44.5 |  | 6
[48 empty] | 29 | 44.4 |  | 6.1
[48 empty] | 29.5 | 44.3 |  | 6.2
[48 empty] | 30 | 44.2 |  | 6.3
[48 empty] | 30.5 | 44.1 |  | 6.4
[48 empty] | 31 | 44 |  | 6.5
[48 empty] | 31.5 | 43.9 |  | 6.6
[48 empty] | 32 | 43.8 |  | 6.7
[48 empty] | 32.5 | 43.7 |  | 6.8
[48 empty] | 33 | 43.6 |  | 6.9
[48 empty] | 33.5 | 43.5 |  | 7
[48 empty] | 34 | 43.4 |  | 7.1
[48 empty] | 34.5 | 43.3 |  | 7.2
[48 empty] | 35 | 43.2 |  | 7.3
[48 empty] | 35.5 | 43.1 |  | 7.4
[48 empty] | 36 | 43 |  | 7.5
[48 empty] | 36.5 | 42.9 |  | 7.6
[48 empty] | 37 | 42.8 |  | 7.7
[48 empty] | 37.5 | 42.7 |  | 7.8
[48 empty] | 38 | 42.6 |  | 7.9
[48 empty] | 38.5 | 42.5 |  | 8
[48 empty] | 39 | 42.4 |  | 8.1
[48 empty] | 39.5 | 42.3 |  | 8.2
[48 empty] | 40 | 42.2 |  | 8.3
[48 empty] | 40.5 | 42.1 |  | 8.4
[48 empty] | 41 | 42 |  | 8.5
[48 empty] | 41.5 | 41.9 |  | 8.6
[48 empty] | 42 | 41.8 |  | 8.7
[48 empty] | 42.5 | 41.7 |  | 8.8
[48 empty] | 43 | 41.6 |  | 8.9
[48 empty] | 43.5 | 41.5 |  | 9
[48 empty] | 44 | 41.4 |  | 9.1
[48 empty] | 44.5 | 41.3 |  | 9.2
[48 empty] | 45 | 41.2 |  | 9.3
[48 empty] | 45.5 | 41.1 |  | 9.4
[48 empty] | 46 | 41 |  | 9.5
[48 empty] | 46.5 | 40.9 |  | 9.6
[48 empty] | 47 | 40.8 |  | 9.7
[48 empty] | 47.5 | 40.7 |  | 9.8
[48 empty] | 48 | 40.6 |  | 9.9
[48 empty] | 48.5 | 40.5 |  | 10
[48 empty] | 49 | 40.4 |  | 10.1
[48 empty] | 49.5 | 40.3 |  | 10.2
[48 empty] | 50 | 40.2 |  | 10.3
[48 empty] | 50.5 | 40.1 |  | 10.4
[48 empty] | 51 | 40 |  | 10.5
[48 empty] | 51.5 | 39.9 |  | 10.6
[48 empty] | 52 | 39.8 |  | 10.7
[48 empty] | 52.5 | 39.7 |  | 10.8
[48 empty] | 53 | 39.6 |  | 10.9
[48 empty] | 53.5 | 39.5 |  | 11
[48 empty] | 54 | 39.4 |  | 11.1
[48 empty] | 54.5 | 39.3 |  | 11.2
[48 empty] | 55 | 39.2 |  | 11.3
[48 empty] | 55.5 | 39.1 |  | 11.4
[48 empty] | 56 | 39 |  | 11.5
[48 empty] | 56.5 | 38.9 |  | 11.6
[48 empty] | 57 | 38.8 |  | 11.7
[48 empty] | 57.5 | 38.7 |  | 11.8
[48 empty] | 58 | 38.6 |  | 11.9
[48 empty] | 58.5 | 38.5 |  | 12
[48 empty] | 59 | 38.4 |  | 12.1
[48 empty] | 59.5 | 38.3 |  | 12.2
[48 empty] | 60 | 38.2 |  | 12.3
[48 empty] | 60.5 | 38.1 |  | 12.4
[48 empty] | 61 | 38 |  | 12.5
[48 empty] | 61.5 | 37.9 |  | 12.6
[48 empty] | 62 | 37.8 |  | 12.7
[48 empty] | 62.5 | 37.7 |  | 12.8
[48 empty] | 63 | 37.6 |  | 12.9
[48 empty] | 63.5 | 37.5 |  | 13
[48 empty] | 64 | 37.4 |  | 13.1
[48 empty] | 64.5 | 37.3 |  | 13.2
[48 empty] | 65 | 37.2 |  | 13.3
[48 empty] | 65.5 | 37.1 |  | 13.4
[48 empty] | 66 | 37 |  | 13.5
[48 empty] | 66.5 | 36.9 |  | 13.6
[48 empty] | 67 | 36.8 |  | 13.7
[48 empty] | 67.5 | 36.7 |  | 13.8
[48 empty] | 68 | 36.6 |  | 13.9
[48 empty] | 68.5 | 36.5 |  | 14
[48 empty] | 69 | 36.4 |  | 14.1
[48 empty] | 69.5 | 36.3 |  | 14.2
[48 empty] | 70 | 36.2 |  | 14.3
[48 empty] | 70.5 | 36.1 |  | 14.4
[48 empty] | 71 | 36 |  | 14.5
[48 empty] | 71.5 | 35.9 |  | 14.6
[48 empty] | 72 | 35.8 |  | 14.7
[48 empty] | 72.5 | 35.7 |  | 14.8
[48 empty] | 73 | 35.6 |  | 14.9
[48 empty] | 73.5 | 35.5 |  | 15
[48 empty] | 74 | 35.4 |  | 15.1
[48 empty] | 74.5 | 35.3 |  | 15.2
[48 empty] | 75 | 35.2 |  | 15.3
[48 empty] | 75.5 | 35.1 |  | 15.4
[48 empty] | 76 | 35 |  | 15.5
[48 empty] | 76.5 | 34.9 |  | 15.6
[48 empty] | 77 | 34.8 |  | 15.7
[48 empty] | 77.5 | 34.7 |  | 15.8
[48 empty] | 78 | 34.6 |  | 15.9
[48 empty] | 78.5 | 34.5 |  | 16
[48 empty] | 79 | 34.4 |  | 16.1
[48 empty] | 79.5 | 34.3 |  | 16.2
[48 empty] | 80 | 34.2 |  | 16.3
[48 empty] | 80.5 | 34.1 |  | 16.4
[48 empty] | 81 | 34 |  | 16.5
[48 empty] | 81.5 | 33.9 |  | 16.6
[48 empty] | 82 | 33.8 |  | 16.7
[48 empty] | 82.5 | 33.7 |  | 16.8
[48 empty] | 83 | 33.6 |  | 16.9
[48 empty] | 83.5 | 33.5 |  | 17
[48 empty] | 84 | 33.4 |  | 17.1
[48 empty] | 84.5 | 33.3 |  | 17.2
[48 empty] | 85 | 33.2 |  | 17.3
[48 empty] | 85.5 | 33.1 |  | 17.4
[48 empty] | 86 | 33 |  | 17.5
[48 empty] | 86.5 | 32.9 |  | 17.6
[48 empty] | 87 | 32.8 |  | 17.7
[48 empty] | 87.5 | 32.7 |  | 17.8
[48 empty] | 88 | 32.6 |  | 17.9
[48 empty] | 88.5 | 32.5 |  | 18
[48 empty] | 89 | 32.4 |  | 18.1
[48 empty] | 89.5 | 32.3 |  | 18.2
[48 empty] | 90 | 32.2 |  | 18.3
[48 empty] | 90.5 | 32.1 |  | 18.4
[48 empty] | 91 | 32 |  | 18.5
[48 empty] | 91.5 | 31.9 |  | 18.6
[48 empty] | 92 | 31.8 |  | 18.7
[48 empty] | 92.5 | 31.7 |  | 18.8
[48 empty] | 93 | 31.6 |  | 18.9
[48 empty] | 93.5 | 31.5 |  | 19
[48 empty] | 94 | 31.4 |  | 19.1
[48 empty] | 94.5 | 31.3 |  | 19.2
[48 empty] | 95 | 31.2 |  | 19.3
[48 empty] | 95.5 | 31.1 |  | 19.4
[48 empty] | 96 | 31 |  | 19.5
[48 empty] | 96.5 | 30.9 |  | 19.6
[48 empty] | 97 | 30.8 |  | 19.7
[48 empty] | 97.5 | 30.7 |  | 19.8
[48 empty] | 98 | 30.6 |  | 19.9
[48 empty] | 98.5 | 30.5 |  | 20
[48 empty] | 99 | 30.4
[48 empty] | 99.5 | 30.3
[48 empty] | 100 | 30.2
[48 empty] | 105 | 30.1
[48 empty] | 110 | 30
[48 empty] | 115 | 29.9
[48 empty] | 120 | 29.8
[48 empty] | 125 | 29.7
[48 empty] | 130 | 29.6
[48 empty] | 135 | 29.5
[48 empty] | 140 | 29.4
[48 empty] | 145 | 29.3
[48 empty] | 150 | 29.2
[48 empty] | 155 | 29.1
[48 empty] | 160 | 29
[48 empty] | 165 | 28.9
[48 empty] | 170 | 28.8
[48 empty] | 175 | 28.7
[48 empty] | 180 | 28.6
[48 empty] | 185 | 28.5
[48 empty] | 190 | 28.4
[48 empty] | 195 | 28.3
[48 empty] | 200 | 28.2
[48 empty] | 205 | 28.1
[48 empty] | 210 | 28
[48 empty] | 215 | 27.9
[48 empty] | 220 | 27.8
[48 empty] | 225 | 27.7
[48 empty] | 230 | 27.6
[48 empty] | 235 | 27.5
[48 empty] | 240 | 27.4
[48 empty] | 245 | 27.3
[48 empty] | 250 | 27.2
[48 empty] | 260 | 27.1
[48 empty] | 270 | 27
[48 empty] | 280 | 26.9
[48 empty] | 290 | 26.8
[48 empty] | 300 | 26.7
[48 empty] | 350 | 26.6
[48 empty] | 400 | 26.5
[48 empty] | 450 | 26.4
[48 empty] | 500 | 26.3
[48 empty] | 600 | 26.2
[48 empty] | 700 | 26.1
[48 empty] | 800 | 26
[48 empty] | 900 | 25.9
[48 empty] | 1000 | 25.8
25.7
25.6
25.5
25.4
25.3
25.2
25.1
25
24.9
24.8
24.7
24.6
24.5
24.4
24.3
24.2
24.1
24
23.9
23.8
23.7
23.6
23.5
23.4
23.3
23.2
23.1
23
22.9
22.8
22.7
22.6
22.5
22.4
22.3
22.2
22.1
22
21.9
21.8
21.7
21.6
21.5
21.4
21.3
21.2
21.1
21
20.9
20.8
20.7
20.6
20.5
20.4
20.3
20.2
20.1
20
19.9
19.8
19.7
19.6
19.5
19.4
19.3
19.2
19.1
19
18.9
18.8
18.7
18.6
18.5
18.4
18.3
18.2
18.1
18
17.9
17.8
17.7
17.6
17.5
17.4
17.3
17.2
17.1
17
16.9
16.8
16.7
16.6
16.5
16.4
16.3
16.2
16.1
16
15.9
15.8
15.7
15.6
15.5
15.4
15.3
15.2
15.1
15

## φ13メーター用
様式第17号 | [33 empty] | 【メーター13ｍｍ用】
[12 empty] | 住居専用水理計算書（口径φ | [15 empty] | 20 |  |  | mm）
住居規模 LDK 居住者数 3.5人/戸
1日当たりの使用量250L/人・日× 人/戸＝ L/日＝ m3/日・戸 | [47 empty] | リスト データ元
メータ適用基準表よりメータ口径は | [15 empty] | 20 |  |  |  | mm |  | と仮定する。 | [24 empty] | 整数 | 延長 数量 |  | 動水圧 | 本管EL 管末EL
器具(用途) | [5 empty] | 栓 数 |  |  |  | 単位水量 |  |  |  | 合計水量 |  |  |  |  | 同 時 |  |  |  | 1栓 → 1栓 | [9 empty] | 5～10栓 → 3栓 | [10 empty] | 同時使用率
台所流し | [9 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 使用率 |  |  |  | 2～4栓 → 2栓 | [9 empty] | 11～15栓 → 4栓 | [10 empty] | 栓 数 | 栓水量 |  | 1 | 1 | 50 | 0.5 | 11
洗濯流し | [9 empty] | 12 |  |  |  | 0 | [29 empty] | 1 | 1 |  | 2 | 1.5 | 49.9 | 0.49 | 0.6
洗面器 | [9 empty] | 8 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 合計水量 | [5 empty] | = | 0 | [5 empty] | = | 0 |  |  |  | L/分 | [5 empty] | 2 | 1.4 |  | 3 | 2 | 49.8 | 0.48 | 0.7
浴槽(和) | [9 empty] | 20 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 栓 数 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 3 | 1.7 |  | 4 | 2.5 | 49.7 | 0.47 | 0.8
浴槽(洋) | [9 empty] | 30 |  |  |  | 0 | [29 empty] | 4 | 2 |  | 5 | 3 | 49.6 | 0.46 | 0.9
大便タンク | [9 empty] | 12 |  |  |  | 0 | [5 empty] | (A)同時使用栓水量 | [23 empty] | 5 | 2.2 |  | 6 | 3.5 | 49.5 | 0.45 | 1
小便ﾌﾗｯｼｭ | [9 empty] | 15 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | L/分× |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | = | #N/A |  |  |  | L/分 |  |  |  |  | 6 | 2.4 |  | 7 | 4 | 49.4 | 0.44 | 1.1
手洗器 | [9 empty] | 5 |  |  |  | 0 | [5 empty] | (B)上記以外の使用水量 | [18 empty] | L/分 |  |  |  |  | 7 | 2.6 |  | 8 | 4.5 | 49.3 | 0.43 | 1.2
散水 | [9 empty] | 15 |  |  |  | 0 | [29 empty] | 8 | 2.8 |  | 9 | 5 | 49.2 | 0.42 | 1.3
ガス給湯器 | [9 empty] | 22 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 設計水量 Q=(A)+(B) | [23 empty] | 9 | 2.9 |  | 10 | 5.5 | 49.1 | 0.41 | 1.4
電気温水器等 | [9 empty] | 14 |  |  |  | 0 | [5 empty] | = | #N/A |  |  |  |  | + | 0 |  |  |  |  | = | #N/A | [5 empty] | L/分 |  |  |  |  | 10 | 3 |  | 15 | 6 | 49 | 0.4 | 1.5
その他器具1 | [13 empty] | 0 | [17 empty] | = | #N/A | [5 empty] | m3/s |  |  |  |  | 11 | 3.1 |  | 20 | 6.5 | 48.9 | 0.39 | 1.6
計 | [5 empty] | 0 |  | 栓 | [5 empty] | 0 |  |  | L/分 | [26 empty] | 12 | 3.2 |  | 25 | 7 | 48.8 | 0.38 | 1.7
基準流量 | [5 empty] | 13mmメーター 33L/分 | [13 empty] | 管の断面積 | [8 empty] | 13 |  |  |  |  | 0.0001327 | [5 empty] | m2 |  |  |  | 13 | 3.3 |  | 30 | 7.5 | 48.7 | 0.37 | 1.8
の上限 | [5 empty] | 20mmメーター 67L/分 | [13 empty] | A | [8 empty] | 20 |  |  |  |  | 0.000314 | [5 empty] | m2 |  |  |  | 14 | 3.4 |  | 35 | 8 | 48.6 | 0.36 | 1.9
[15 empty] | 延長l = 実長 + 直管換算長 = | [7 empty] | m |  | 15.6 |  |  |  |  | m= |  | 15.6 | [6 empty] | m |  |  |  |  | 15 | 3.5 |  | 40 | 8.5 | 48.5 | 0.35 | 2
損失水頭 直管換算長 | [5 empty] | 分水栓 |  |  | 2 |  | × |  |  | = | 0 |  |  | ｴﾙﾎﾞ |  |  |  | 1 |  |  | × | 7 |  | = | 7 |  |  | 給水栓 |  |  |  | 8 |  | × | 1 |  | = | 8 |  |  |  |  | 50 | 9 | 48.4 | 0.34 | 2.1
[6 empty] | 止水栓 |  |  | 8 |  | × |  |  | = | 0 |  |  | ﾁｰｽﾞ(直) |  |  |  | 0.2 |  |  | × | 3 |  | = | 0.6 |  |  | その他 | [8 empty] | = | [6 empty] | 9.5 | 48.3 | 0.33 | 2.2
[6 empty] | メーター |  |  | 7 |  | × |  |  | = | 0 |  |  | ﾁｰｽﾞ(分) |  |  |  | 1.3 |  |  | × |  |  | = | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 15.6 | [7 empty] | 10 | 48.2 | 0.32 | 2.3
ウェストン公式による実損失水頭 m | [20 empty] | l | = | 15.6 |  |  |  |  | = | 780 |  |  |  |  | 器具別損失水頭換算長 m | [13 empty] | 10.5 | 48.1 | 0.31 | 2.4
h | = | ( | 0.0126 |  |  | + | 0.01739-0.1087d | [7 empty] | ) | × | l | × | V2 |  | d |  | 0.02 | [10 empty] | 器具 ＼ 口径 |  |  |  |  | 20 |  |  | mm |  | 13 | 20 | 25 |  | 11 | 48 | 0.3 | 2.5
[7 empty] | √V | [9 empty] | d |  | 2g |  | V | = | Q | = | #N/A | [8 empty] | 分水栓 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 器具別損失水頭換算長 | 1.5 | 2 | 3 |  | 11.5 | 47.9 | 0.29 | 2.6
| = |  | #N/A | [19 empty] | A |  | 0.000314 | [8 empty] | 止水栓 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 3 | 8 | 10 |  | 12 | 47.8 | 0.28 | 2.7
#N/A | [23 empty] | = | #N/A | [8 empty] | メーター |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 4 | 7 | 11 |  | 12.5 | 47.7 | 0.27 | 2.8
[21 empty] | V2 |  | = | #N/A |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 90°ｴﾙﾎﾞ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.6 | 1 | 1.3 |  | 13 | 47.6 | 0.26 | 2.9
[21 empty] | 2g |  |  | 2×9.8 | [9 empty] | チーズ(直) |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | 13.5 | 47.5 | 0.25 | 3
[23 empty] | = | #N/A | [9 empty] | チーズ(分) |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 0.9 | 1.3 | 1.5 |  | 14 | 47.4 | 0.24 | 3.1
[21 empty] | 0.01739-0.1087d= | [7 empty] | 0.0152 |  |  |  |  | 給水栓 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 3 | 8 | 8 |  | 14.5 | 47.3 | 0.23 | 3.2
[21 empty] | √V |  | = | #N/A | [9 empty] | ｽﾄｯﾌﾟ弁 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3.8 | 5 | 6 |  | 15 | 47.2 | 0.22 | 3.3
[34 empty] | ｽﾘｰｽ弁 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | 15.5 | 47.1 | 0.21 | 3.4
[34 empty] | ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 4 | 8 | 11 |  | 16 | 47 | 0.2 | 3.5
[34 empty] | 逆止弁 |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  | 3 | 3.7 | 4.6 |  | 16.5 | 46.9 | 0.19 | 3.6
V:流速(m/s) d:管の内径(m) g:重力加速度9.8m/s2 A:管の断面積(m2) | [33 empty] | 異径接合 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 17 | 46.8 | 0.18 | 3.7
本管動水圧の実測値(最低動水圧) | [11 empty] | 下記設計水頭は、別紙水理計算書の残水頭とする | [30 empty] | 断面積 | 0.0001327 | 0.000314 | 0.00049 |  | 17.5 | 46.7 | 0.17 | 3.8
[5 empty] | 0 | Mpa×0.95×100= | [7 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | [27 empty] | 18 | 46.6 | 0.16 | 3.9
管末の損失水頭 | [47 empty] | 18.5 | 46.5 | 0.15 | 4
| 設計水頭 |  |  |  | 本管EL |  |  |  |  | 管末EL |  |  |  |  | 実損失水頭 | [7 empty] | 残存水頭 | [24 empty] | 19 | 46.4 | 0.14 | 4.1
| #N/A |  |  | m+ |  |  |  | m- |  |  |  |  | m |  | #N/A |  |  |  |  | m= |  | #N/A | [6 empty] | m |  |  |  |  | ≧ 10.0 m | [13 empty] | 19.5 | 46.3 | 0.13 | 4.2
| 使用水量が特定計量器検定検査規則（平成５年経済産業省令第７０号）に基づき別に定める適正使用流量範囲を常に超え、山陽小野田市水道事業給水条例第１７条第４項によりメーターの口径の増径を指示された場合、速やかにメーターの増径工事を行います。 | [46 empty] | 20 | 46.2 | 0.12 | 4.3
[48 empty] | 20.5 | 46.1 | 0.11 | 4.4
[48 empty] | 21 | 46 | 0.1 | 4.5
[48 empty] | 21.5 | 45.9 | 0.09 | 4.6
0.08
[27 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 日 | [10 empty] | 22 | 45.8 | 0.07 | 4.7
[13 empty] | 申請者 | [34 empty] | 22.5 | 45.7 | 0.06 | 4.8
[19 empty] | 氏名 | [28 empty] | 23 | 45.6 | 0.05 | 4.9
#N/A | [47 empty] | 23.5 | 45.5 | 0.04 | 5
[48 empty] | 24 | 45.4 | 0.03 | 5.1
[48 empty] | 24.5 | 45.3 | 0.02 | 5.2
[48 empty] | 25 | 45.2 | 0.01 | 5.3
[48 empty] | 25.5 | 45.1 | 0.1 | 5.4
[48 empty] | 26 | 45 |  | 5.5
[48 empty] | 26.5 | 44.9 |  | 5.6
[48 empty] | 27 | 44.8 |  | 5.7
[48 empty] | 27.5 | 44.7 |  | 5.8
[48 empty] | 28 | 44.6 |  | 5.9
[48 empty] | 28.5 | 44.5 |  | 6
[48 empty] | 29 | 44.4 |  | 6.1
[48 empty] | 29.5 | 44.3 |  | 6.2
[48 empty] | 30 | 44.2 |  | 6.3
[48 empty] | 30.5 | 44.1 |  | 6.4
[48 empty] | 31 | 44 |  | 6.5
[48 empty] | 31.5 | 43.9 |  | 6.6
[48 empty] | 32 | 43.8 |  | 6.7
[48 empty] | 32.5 | 43.7 |  | 6.8
[48 empty] | 33 | 43.6 |  | 6.9
[48 empty] | 33.5 | 43.5 |  | 7
[48 empty] | 34 | 43.4 |  | 7.1
[48 empty] | 34.5 | 43.3 |  | 7.2
[48 empty] | 35 | 43.2 |  | 7.3
[48 empty] | 35.5 | 43.1 |  | 7.4
[48 empty] | 36 | 43 |  | 7.5
[48 empty] | 36.5 | 42.9 |  | 7.6
[48 empty] | 37 | 42.8 |  | 7.7
[48 empty] | 37.5 | 42.7 |  | 7.8
[48 empty] | 38 | 42.6 |  | 7.9
[48 empty] | 38.5 | 42.5 |  | 8
[48 empty] | 39 | 42.4 |  | 8.1
[48 empty] | 39.5 | 42.3 |  | 8.2
[48 empty] | 40 | 42.2 |  | 8.3
[48 empty] | 40.5 | 42.1 |  | 8.4
[48 empty] | 41 | 42 |  | 8.5
[48 empty] | 41.5 | 41.9 |  | 8.6
[48 empty] | 42 | 41.8 |  | 8.7
[48 empty] | 42.5 | 41.7 |  | 8.8
[48 empty] | 43 | 41.6 |  | 8.9
[48 empty] | 43.5 | 41.5 |  | 9
[48 empty] | 44 | 41.4 |  | 9.1
[48 empty] | 44.5 | 41.3 |  | 9.2
[48 empty] | 45 | 41.2 |  | 9.3
[48 empty] | 45.5 | 41.1 |  | 9.4
[48 empty] | 46 | 41 |  | 9.5
[48 empty] | 46.5 | 40.9 |  | 9.6
[48 empty] | 47 | 40.8 |  | 9.7
[48 empty] | 47.5 | 40.7 |  | 9.8
[48 empty] | 48 | 40.6 |  | 9.9
[48 empty] | 48.5 | 40.5 |  | 10
[48 empty] | 49 | 40.4 |  | 10.1
[48 empty] | 49.5 | 40.3 |  | 10.2
[48 empty] | 50 | 40.2 |  | 10.3
[48 empty] | 50.5 | 40.1 |  | 10.4
[48 empty] | 51 | 40 |  | 10.5
[48 empty] | 51.5 | 39.9 |  | 10.6
[48 empty] | 52 | 39.8 |  | 10.7
[48 empty] | 52.5 | 39.7 |  | 10.8
[48 empty] | 53 | 39.6 |  | 10.9
[48 empty] | 53.5 | 39.5 |  | 11
[48 empty] | 54 | 39.4 |  | 11.1
[48 empty] | 54.5 | 39.3 |  | 11.2
[48 empty] | 55 | 39.2 |  | 11.3
[48 empty] | 55.5 | 39.1 |  | 11.4
[48 empty] | 56 | 39 |  | 11.5
[48 empty] | 56.5 | 38.9 |  | 11.6
[48 empty] | 57 | 38.8 |  | 11.7
[48 empty] | 57.5 | 38.7 |  | 11.8
[48 empty] | 58 | 38.6 |  | 11.9
[48 empty] | 58.5 | 38.5 |  | 12
[48 empty] | 59 | 38.4 |  | 12.1
[48 empty] | 59.5 | 38.3 |  | 12.2
[48 empty] | 60 | 38.2 |  | 12.3
[48 empty] | 60.5 | 38.1 |  | 12.4
[48 empty] | 61 | 38 |  | 12.5
[48 empty] | 61.5 | 37.9 |  | 12.6
[48 empty] | 62 | 37.8 |  | 12.7
[48 empty] | 62.5 | 37.7 |  | 12.8
[48 empty] | 63 | 37.6 |  | 12.9
[48 empty] | 63.5 | 37.5 |  | 13
[48 empty] | 64 | 37.4 |  | 13.1
[48 empty] | 64.5 | 37.3 |  | 13.2
[48 empty] | 65 | 37.2 |  | 13.3
[48 empty] | 65.5 | 37.1 |  | 13.4
[48 empty] | 66 | 37 |  | 13.5
[48 empty] | 66.5 | 36.9 |  | 13.6
[48 empty] | 67 | 36.8 |  | 13.7
[48 empty] | 67.5 | 36.7 |  | 13.8
[48 empty] | 68 | 36.6 |  | 13.9
[48 empty] | 68.5 | 36.5 |  | 14
[48 empty] | 69 | 36.4 |  | 14.1
[48 empty] | 69.5 | 36.3 |  | 14.2
[48 empty] | 70 | 36.2 |  | 14.3
[48 empty] | 70.5 | 36.1 |  | 14.4
[48 empty] | 71 | 36 |  | 14.5
[48 empty] | 71.5 | 35.9 |  | 14.6
[48 empty] | 72 | 35.8 |  | 14.7
[48 empty] | 72.5 | 35.7 |  | 14.8
[48 empty] | 73 | 35.6 |  | 14.9
[48 empty] | 73.5 | 35.5 |  | 15
[48 empty] | 74 | 35.4 |  | 15.1
[48 empty] | 74.5 | 35.3 |  | 15.2
[48 empty] | 75 | 35.2 |  | 15.3
[48 empty] | 75.5 | 35.1 |  | 15.4
[48 empty] | 76 | 35 |  | 15.5
[48 empty] | 76.5 | 34.9 |  | 15.6
[48 empty] | 77 | 34.8 |  | 15.7
[48 empty] | 77.5 | 34.7 |  | 15.8
[48 empty] | 78 | 34.6 |  | 15.9
[48 empty] | 78.5 | 34.5 |  | 16
[48 empty] | 79 | 34.4 |  | 16.1
[48 empty] | 79.5 | 34.3 |  | 16.2
[48 empty] | 80 | 34.2 |  | 16.3
[48 empty] | 80.5 | 34.1 |  | 16.4
[48 empty] | 81 | 34 |  | 16.5
[48 empty] | 81.5 | 33.9 |  | 16.6
[48 empty] | 82 | 33.8 |  | 16.7
[48 empty] | 82.5 | 33.7 |  | 16.8
[48 empty] | 83 | 33.6 |  | 16.9
[48 empty] | 83.5 | 33.5 |  | 17
[48 empty] | 84 | 33.4 |  | 17.1
[48 empty] | 84.5 | 33.3 |  | 17.2
[48 empty] | 85 | 33.2 |  | 17.3
[48 empty] | 85.5 | 33.1 |  | 17.4
[48 empty] | 86 | 33 |  | 17.5
[48 empty] | 86.5 | 32.9 |  | 17.6
[48 empty] | 87 | 32.8 |  | 17.7
[48 empty] | 87.5 | 32.7 |  | 17.8
[48 empty] | 88 | 32.6 |  | 17.9
[48 empty] | 88.5 | 32.5 |  | 18
[48 empty] | 89 | 32.4 |  | 18.1
[48 empty] | 89.5 | 32.3 |  | 18.2
[48 empty] | 90 | 32.2 |  | 18.3
[48 empty] | 90.5 | 32.1 |  | 18.4
[48 empty] | 91 | 32 |  | 18.5
[48 empty] | 91.5 | 31.9 |  | 18.6
[48 empty] | 92 | 31.8 |  | 18.7
[48 empty] | 92.5 | 31.7 |  | 18.8
[48 empty] | 93 | 31.6 |  | 18.9
[48 empty] | 93.5 | 31.5 |  | 19
[48 empty] | 94 | 31.4 |  | 19.1
[48 empty] | 94.5 | 31.3 |  | 19.2
[48 empty] | 95 | 31.2 |  | 19.3
[48 empty] | 95.5 | 31.1 |  | 19.4
[48 empty] | 96 | 31 |  | 19.5
[48 empty] | 96.5 | 30.9 |  | 19.6
[48 empty] | 97 | 30.8 |  | 19.7
[48 empty] | 97.5 | 30.7 |  | 19.8
[48 empty] | 98 | 30.6 |  | 19.9
[48 empty] | 98.5 | 30.5 |  | 20
[48 empty] | 99 | 30.4
[48 empty] | 99.5 | 30.3
[48 empty] | 100 | 30.2
[48 empty] | 105 | 30.1
[48 empty] | 110 | 30
[48 empty] | 115 | 29.9
[48 empty] | 120 | 29.8
[48 empty] | 125 | 29.7
[48 empty] | 130 | 29.6
[48 empty] | 135 | 29.5
[48 empty] | 140 | 29.4
[48 empty] | 145 | 29.3
[48 empty] | 150 | 29.2
[48 empty] | 155 | 29.1
[48 empty] | 160 | 29
[48 empty] | 165 | 28.9
[48 empty] | 170 | 28.8
[48 empty] | 175 | 28.7
[48 empty] | 180 | 28.6
[48 empty] | 185 | 28.5
[48 empty] | 190 | 28.4
[48 empty] | 195 | 28.3
[48 empty] | 200 | 28.2
[48 empty] | 205 | 28.1
[48 empty] | 210 | 28
[48 empty] | 215 | 27.9
[48 empty] | 220 | 27.8
[48 empty] | 225 | 27.7
[48 empty] | 230 | 27.6
[48 empty] | 235 | 27.5
[48 empty] | 240 | 27.4
[48 empty] | 245 | 27.3
[48 empty] | 250 | 27.2
[48 empty] | 260 | 27.1
[48 empty] | 270 | 27
[48 empty] | 280 | 26.9
[48 empty] | 290 | 26.8
[48 empty] | 300 | 26.7
[48 empty] | 350 | 26.6
[48 empty] | 400 | 26.5
[48 empty] | 450 | 26.4
[48 empty] | 500 | 26.3
[48 empty] | 600 | 26.2
[48 empty] | 700 | 26.1
[48 empty] | 800 | 26
[48 empty] | 900 | 25.9
[48 empty] | 1000 | 25.8
25.7
25.6
25.5
25.4
25.3
25.2
25.1
25
24.9
24.8
24.7
24.6
24.5
24.4
24.3
24.2
24.1
24
23.9
23.8
23.7
23.6
23.5
23.4
23.3
23.2
23.1
23
22.9
22.8
22.7
22.6
22.5
22.4
22.3
22.2
22.1
22
21.9
21.8
21.7
21.6
21.5
21.4
21.3
21.2
21.1
21
20.9
20.8
20.7
20.6
20.5
20.4
20.3
20.2
20.1
20
19.9
19.8
19.7
19.6
19.5
19.4
19.3
19.2
19.1
19
18.9
18.8
18.7
18.6
18.5
18.4
18.3
18.2
18.1
18
17.9
17.8
17.7
17.6
17.5
17.4
17.3
17.2
17.1
17
16.9
16.8
16.7
16.6
16.5
16.4
16.3
16.2
16.1
16
15.9
15.8
15.7
15.6
15.5
15.4
15.3
15.2
15.1
15

## 口径50mm以下
様式第17の2号 | [5 empty] | その１ | [26 empty] | 様式第17号の2 | [5 empty] | その２ | [26 empty] | 様式第17号の2 | [5 empty] | その３
戸建団地給水幹線水理計算書 (区間 | [22 empty] | 口径 | [5 empty] | mm |  |  |  | 戸建団地給水幹線水理計算書 (区間 | [22 empty] | 口径 | [5 empty] | mm |  |  |  | 戸建団地給水幹線水理計算書 (区間 | [22 empty] | 口径 | [5 empty] | mm
[14 empty] | 基本計画 | [32 empty] | 基本計画 | [32 empty] | 基本計画
計画給水戸数 | [7 empty] | 戸 | 計画給水人口 | [5 empty] | 0 |  |  | 戸 | × | 3.5 |  |  | 人/戸 |  |  | ≒ | 0 |  |  |  | 人 |  | 計画給水戸数 | [7 empty] | 戸 | 計画給水人口 | [5 empty] | 0 |  |  | 戸 | × | 3.5 |  |  | 人/戸 |  |  | ≒ | 0 |  |  |  | 人 |  | 計画給水戸数 | [7 empty] | 戸 | 計画給水人口 | [5 empty] | 0 |  |  | 戸 | × | 3.5 |  |  | 人/戸 |  |  | ≒ | 0 |  |  |  | 人
計画給水量 |  |  |  |  | 0 |  |  | 人× |  | 250 |  |  | L/日/人×1.1= | [6 empty] | 0 |  |  |  | L/日= |  |  | 0 |  |  |  | m3/日 |  | 計画給水量 |  |  |  |  | 0 |  |  | 人× |  | 250 |  |  | L/日/人×1.1= | [6 empty] | 0 |  |  |  | L/日= |  |  | 0 |  |  |  | m3/日 |  | 計画給水量 |  |  |  |  | 0 |  |  | 人× |  | 250 |  |  | L/日/人×1.1= | [6 empty] | 0 |  |  |  | L/日= |  |  | 0 |  |  |  | m3/日 | [7 empty] | 水量
時間最大給水量 |  |  |  |  | ( | 0 |  |  |  | m3/日÷24時間)×3.3+ | [15 empty] | = | 0 |  |  |  | m3/時間 |  | 時間最大給水量 |  |  |  |  | ( | 0 |  |  |  | m3/日÷24時間)×3.3+ | [15 empty] | = | 0 |  |  |  | m3/時間 |  | 時間最大給水量 |  |  |  |  | ( | 0 |  |  |  | m3/日÷24時間)×3.3+ | [15 empty] | = | 0 |  |  |  | m3/時間 | [7 empty] | 戸数整数 | 延長 数量 | 設計水頭 | 動水圧 | 本管EL 管末EL
[13 empty] | 幹線の設計 | [32 empty] | 幹線の設計 | [31 empty] | 幹線の設計
設計水量 |  | Q=Q1×戸数0.7+その他の水量 | [30 empty] | 設計水量 |  | Q=Q1×戸数0.7+その他の水量 | [30 empty] | 設計水量 |  | Q=Q1×戸数0.7+その他の水量 | [36 empty] | 1 | 1 | 50 | 0.5 | 0.5
|  | = | 34 |  |  | L/分* |  |  | 0 |  |  | 0.7 |  | + | [6 empty] | L/分 |  |  | = | 0 |  |  |  |  | L/分 |  |  |  |  | = | 34 |  |  | L/分* |  |  | 0 |  |  | 0.7 |  | + | [6 empty] | L/分 |  |  | = | 0 |  |  |  |  | L/分 |  |  |  |  | = | 34 |  |  | L/分* |  |  | 0 |  |  | 0.7 |  | + | [6 empty] | L/分 |  |  | = | 0 |  |  |  |  | L/分 | [8 empty] | 2 | 1.5 | 49.9 | 0.49 | 0.6
[24 empty] | = | 0 |  |  |  |  | m3/s | [26 empty] | = | 0 |  |  |  |  | m3/s | [26 empty] | = | 0 |  |  |  |  | m3/s | [8 empty] | 3 | 2 | 49.8 | 0.48 | 0.7
仮定口径 |  | d | = | Q |  |  |  | 0.37 |  | ×10= |  |  | 0 |  |  |  | ⇒ |  | 0 |  |  |  |  | d:給水主管の口径(mm) | [8 empty] | 仮定口径 |  | d | = | Q |  |  |  | 0.37 |  | ×10= |  |  | 0 |  |  |  | ⇒ |  | 0 |  |  |  |  | d:給水主管の口径(mm) | [8 empty] | 仮定口径 |  | d | = | Q |  |  |  | 0.37 |  | ×10= |  |  | 0 |  |  |  | ⇒ |  | 0 |  |  |  |  | d:給水主管の口径(mm) | [14 empty] | 4 | 2.5 | 49.7 | 0.47 | 0.8
|  |  |  | 3.472 | [19 empty] | Q:設計水量(L/分) | [12 empty] | 3.472 | [19 empty] | Q:設計水量(L/分) | [12 empty] | 3.472 | [19 empty] | Q:設計水量(L/分) | [14 empty] | 5 | 3 | 49.6 | 0.46 | 0.9
|  | 延長l=実長+直管換算長= | [17 empty] | m+ |  | 0 |  |  |  | m= |  | 0 |  |  |  | m |  |  | 延長l=実長+直管換算長= | [17 empty] | m+ |  | 0 |  |  |  | m= |  | 0 |  |  |  | m |  |  | 延長l=実長+直管換算長= | [17 empty] | m+ |  | 0 |  |  |  | m= |  | 0 |  |  |  | m | [6 empty] | 6 | 3.5 | 49.5 | 0.45 | 1
[99 empty] | 器具別損失水頭換算表 | [5 empty] | 7 | 4 | 49.4 | 0.44 | 1.1
|  |  | 損失水頭直管換算長 | [9 empty] | 口径・水量・延長を入力すると、計算を開始します。 | [10 empty] | 器具別損失水頭換算表 m | [11 empty] | 損失水頭直管換算長 | [9 empty] | 口径・水量・延長を入力すると、計算を開始します。 | [10 empty] | 器具別損失水頭換算表 m | [11 empty] | 損失水頭直管換算長 | [9 empty] | 口径・水量・延長を入力すると、計算を開始します。 | [10 empty] | 器具別損失水頭換算表 m | [9 empty] | 13 | 20 | 25 | 40 | 50 | 8 | 4.5 | 49.3 | 0.43 | 1.2
[24 empty] | ＼口径 | [5 empty] | 0 | [26 empty] | ＼口径 | [5 empty] | 0 | [26 empty] | ＼口径 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 13 | 20 | 25 | 40 | 50 | 9 | 5 | 49.2 | 0.42 | 1.3
|  |  | 分水栓 |  |  |  |  | 0 |  |  | × |  |  | = | 0 | [8 empty] | 分水栓 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 分水栓 |  |  |  |  | 0 |  |  | × |  |  | = | 0 | [8 empty] | 分水栓 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 分水栓 |  |  |  |  | 0 |  |  | × |  |  | = | 0 | [8 empty] | 分水栓 | [5 empty] | 0 |  |  | 分水栓 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5.5 | 49.1 | 0.41 | 1.4
|  |  | 止水栓 |  |  |  |  | 0 |  |  | × |  |  | = | 0 | [8 empty] | 止水栓 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 止水栓 |  |  |  |  | 0 |  |  | × |  |  | = | 0 | [8 empty] | 止水栓 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 止水栓 |  |  |  |  | 0 |  |  | × |  |  | = | 0 | [8 empty] | 止水栓 | [5 empty] | 0 |  |  | 止水栓 | 3 | 8 | 10 | 25 | 30 | 11 | 6 | 49 | 0.4 | 1.5
損失水頭 |  |  | メータ |  |  |  |  | 0 |  |  | × |  |  | = | 0 | [8 empty] | メータ | [5 empty] | 0 |  |  | 損失水頭 |  |  | メータ |  |  |  |  | 0 |  |  | × |  |  | = | 0 | [8 empty] | メータ | [5 empty] | 0 |  |  | 損失水頭 |  |  | メータ |  |  |  |  | 0 |  |  | × |  |  | = | 0 | [8 empty] | メータ | [5 empty] | 0 |  |  | メータ | 4 | 11 | 15 | 26 | 35 | 12 | 6.5 | 48.9 | 0.39 | 1.6
口径 |  |  | ｴﾙﾎﾞ |  |  |  |  | 0 |  |  | × |  |  | = | 0 | [8 empty] | 90°ｴﾙﾎﾞ | [5 empty] | 0 |  |  | 口径 |  |  | ｴﾙﾎﾞ |  |  |  |  | 0 |  |  | × |  |  | = | 0 | [8 empty] | 90°ｴﾙﾎﾞ | [5 empty] | 0 |  |  | 口径 |  |  | ｴﾙﾎﾞ |  |  |  |  | 0 |  |  | × |  |  | = | 0 | [8 empty] | 90°ｴﾙﾎﾞ | [5 empty] | 0 |  |  | 90°ｴﾙﾎﾞ | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 13 | 7 | 48.8 | 0.38 | 1.7
0 |  |  | ﾁｰｽﾞ(直) |  |  |  |  | 0 |  |  | × |  |  | = | 0 | [8 empty] | ﾁｰｽﾞ･直流 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | ﾁｰｽﾞ(直) |  |  |  |  | 0 |  |  | × |  |  | = | 0 | [8 empty] | ﾁｰｽﾞ･直流 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | ﾁｰｽﾞ(直) |  |  |  |  | 0 |  |  | × |  |  | = | 0 | [8 empty] | ﾁｰｽﾞ･直流 | [5 empty] | 0 |  |  | ﾁｰｽﾞ･直流 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 14 | 7.5 | 48.7 | 0.37 | 1.8
|  |  | ﾁｰｽﾞ(分) |  |  |  |  | 0 |  |  | × |  |  | = | 0 | [8 empty] | ﾁｰｽﾞ･分流 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | ﾁｰｽﾞ(分) |  |  |  |  | 0 |  |  | × |  |  | = | 0 | [8 empty] | ﾁｰｽﾞ･分流 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | ﾁｰｽﾞ(分) |  |  |  |  | 0 |  |  | × |  |  | = | 0 | [8 empty] | ﾁｰｽﾞ･分流 | [5 empty] | 0 |  |  | ﾁｰｽﾞ･分流 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 3 | 15 | 8 | 48.6 | 0.36 | 1.9
|  |  | ｽﾘｰｽ弁 |  |  |  |  | 0 |  |  | × |  |  | = | 0 | [8 empty] | ｽﾘｰｽ弁 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | ｽﾘｰｽ弁 |  |  |  |  | 0 |  |  | × |  |  | = | 0 | [8 empty] | ｽﾘｰｽ弁 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | ｽﾘｰｽ弁 |  |  |  |  | 0 |  |  | × |  |  | = | 0 | [8 empty] | ｽﾘｰｽ弁 | [5 empty] | 0 |  |  | ｽﾘｰｽ弁 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 16 | 8.5 | 48.5 | 0.35 | 2
|  |  | 逆止弁 |  |  |  |  | 0 |  |  | × |  |  | = | 0 | [8 empty] | 逆止弁 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 逆止弁 |  |  |  |  | 0 |  |  | × |  |  | = | 0 | [8 empty] | 逆止弁 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 逆止弁 |  |  |  |  | 0 |  |  | × |  |  | = | 0 | [8 empty] | 逆止弁 | [5 empty] | 0 |  |  | 逆止弁 | 3 | 3.7 | 4.6 | 6 | 7 | 17 | 9 | 48.4 | 0.34 | 2.1
|  |  | 異径接合 |  |  |  |  | 0 |  |  | × |  |  | = | 0 | [8 empty] | 異径接合 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 異径接合 |  |  |  |  | 0 |  |  | × |  |  | = | 0 | [8 empty] | 異径接合 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 異径接合 |  |  |  |  | 0 |  |  | × |  |  | = | 0 | [8 empty] | 異径接合 | [5 empty] | 0 |  |  | 異径接合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 9.5 | 48.3 | 0.33 | 2.2
|  |  | その他 | [10 empty] | = | [21 empty] | その他 | [10 empty] | = | [21 empty] | その他 | [10 empty] | = | [18 empty] | 断面積 | 0.0001327 | 0.000314 | 0.00049 | 0.00126 | 0.00196 | 19 | 10 | 48.2 | 0.32 | 2.3
|  | 合計換算長 | [11 empty] | 0 |  |  |  | m | [16 empty] | 合計換算長 | [11 empty] | 0 |  |  |  | m | [16 empty] | 合計換算長 | [11 empty] | 0 |  |  |  | m | [20 empty] | 20 | 10.5 | 48.1 | 0.31 | 2.4
|  | ウェストン公式による実損失水頭 | [18 empty] | l | = | 0 | [5 empty] | = | #DIV/0! |  |  |  |  | ウェストン公式による実損失水頭 | [18 empty] | l | = | 0 | [5 empty] | = | #DIV/0! |  |  |  |  | ウェストン公式による実損失水頭 | [18 empty] | l | = | 0 | [5 empty] | = | #DIV/0! | [8 empty] | 21 | 11 | 48 | 0.3 | 2.5
|  | h=(0.0126+ |  |  |  |  | 0.01739-0.1087d | [7 empty] | ) | × | l | × | V2 |  | d |  | 0 | [11 empty] | h=(0.0126+ |  |  |  |  | 0.01739-0.1087d | [7 empty] | ) | × | l | × | V2 |  | d |  | 0 | [11 empty] | h=(0.0126+ |  |  |  |  | 0.01739-0.1087d | [7 empty] | ) | × | l | × | V2 |  | d |  | 0 | [15 empty] | 22 | 11.5 | 47.9 | 0.29 | 2.6
[7 empty] | √V | [9 empty] | d |  | 2g |  | V=Q/A= |  |  | 0 |  |  |  |  | = | #N/A | [9 empty] | √V | [9 empty] | d |  | 2g |  | V=Q/A= |  |  | 0 |  |  |  |  | = | #N/A | [9 empty] | √V | [9 empty] | d |  | 2g |  | V=Q/A= |  |  | 0 |  |  |  |  | = | #N/A | [8 empty] | 23 | 12 | 47.8 | 0.28 | 2.7
|  | h= |  | 0 |  |  |  |  | m | [14 empty] | #N/A | [10 empty] | h= |  | 0 |  |  |  |  | m | [14 empty] | #N/A | [10 empty] | h= |  | 0 |  |  |  |  | m | [14 empty] | #N/A | [14 empty] | 24 | 12.5 | 47.7 | 0.27 | 2.8
[21 empty] | V2 | = | #N/A |  |  |  |  | 2 | = | #N/A | [23 empty] | V2 | = | #N/A |  |  |  |  | 2 | = | #N/A | [23 empty] | V2 | = | #N/A |  |  |  |  | 2 | = | #N/A | [8 empty] | 25 | 13 | 47.6 | 0.26 | 2.9
[21 empty] | 2g |  | 2×9.8 | [30 empty] | 2g |  | 2×9.8 | [30 empty] | 2g |  | 2×9.8 | [15 empty] | 26 | 13.5 | 47.5 | 0.25 | 3
[21 empty] | 0.01739-0.1087d | [7 empty] | = | 0.01739 | [23 empty] | 0.01739-0.1087d | [7 empty] | = | 0.01739 | [23 empty] | 0.01739-0.1087d | [7 empty] | = | 0.01739 | [8 empty] | 27 | 14 | 47.4 | 0.24 | 3.1
[21 empty] | √V | [7 empty] | = | #N/A | [23 empty] | √V | [7 empty] | = | #N/A | [23 empty] | √V | [7 empty] | = | #N/A | [8 empty] | 28 | 14.5 | 47.3 | 0.23 | 3.2
|  | V:流速(m/s) d:管の内径(m) g:重力加速度9.8m/s2 A:管の断面積(m2) | [32 empty] | V:流速(m/s) d:管の内径(m) g:重力加速度9.8m/s2 A:管の断面積(m2) | [32 empty] | V:流速(m/s) d:管の内径(m) g:重力加速度9.8m/s2 A:管の断面積(m2) | [36 empty] | 29 | 15 | 47.2 | 0.22 | 3.3
|  | 管の断面積 | [5 empty] | 13 |  |  | → | 0.0001327 |  |  |  |  | 25 |  |  | → | 0.00049 |  |  |  |  | 50 |  |  | → | 0.00196 |  |  |  |  | 管の断面積 | [5 empty] | 13 |  |  | → | 0.0001327 |  |  |  |  | 25 |  |  | → | 0.00049 |  |  |  |  | 50 |  |  | → | 0.00196 |  |  |  |  | 管の断面積 | [5 empty] | 13 |  |  | → | 0.0001327 |  |  |  |  | 25 |  |  | → | 0.00049 |  |  |  |  | 50 |  |  | → | 0.00196 | [8 empty] | 30 | 15.5 | 47.1 | 0.21 | 3.4
[8 empty] | 20 |  |  | → | 0.000314 |  |  |  |  | 40 |  |  | → | 0.00126 | [19 empty] | 20 |  |  | → | 0.000314 |  |  |  |  | 40 |  |  | → | 0.00126 | [19 empty] | 20 |  |  | → | 0.000314 |  |  |  |  | 40 |  |  | → | 0.00126 | [17 empty] | 35 | 16 | 47 | 0.2 | 3.5
本管動水圧の実測値(最低動水圧) | [104 empty] | 40 | 16.5 | 46.9 | 0.19 | 3.6
|  |  |  | Mpa |  | ×0.95×100= | [6 empty] | 0 | [91 empty] | 45 | 17 | 46.8 | 0.18 | 3.7
管末の残水頭 |  |  |  |  | このページは現在計算していません。 | [27 empty] | 管末の残水頭 |  |  |  |  | このページは現在計算していません。 | [27 empty] | 管末の残水頭 |  |  |  |  | このページは現在計算していません。 | [33 empty] | 50 | 17.5 | 46.7 | 0.17 | 3.8
| 設計水頭 |  |  |  | 本管EL | [5 empty] | 管末EL | [5 empty] | 実損失水頭 | [16 empty] | 設計水頭 | [9 empty] | 管末EL | [5 empty] | 実損失水頭 | [16 empty] | 設計水頭 | [9 empty] | 管末EL | [5 empty] | 実損失水頭 | [21 empty] | 55 | 18 | 46.6 | 0.16 | 3.9
| 0 |  | m | + |  |  |  |  | m | - |  |  |  |  | m | - | 0 |  |  |  | m | = | 0 |  |  |  | m |  | ≧ | 10.0m |  |  |  | 0 |  | m | [6 empty] | - |  |  |  |  | m | - | 0 |  |  |  | m | = | 0 |  |  |  | m |  | ≧ | 10.0m |  |  |  | 0 |  | m | [6 empty] | - |  |  |  |  | m | - | 0 |  |  |  | m | = | 0 |  |  |  | m |  | ≧ | 10.0m | [8 empty] | 60 | 18.5 | 46.5 | 0.15 | 4
[105 empty] | 65 | 19 | 46.4 | 0.14 | 4.1
[105 empty] | 70 | 19.5 | 46.3 | 0.13 | 4.2
[105 empty] | 75 | 20 | 46.2 | 0.12 | 4.3
[105 empty] | 80 | 20.5 | 46.1 | 0.11 | 4.4
[105 empty] | 85 | 21 | 46 | 0.1 | 4.5
[22 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 | [24 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 | [24 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 | [8 empty] | 90 | 21.5 | 45.9 | 0.09 | 4.6
[11 empty] | 申請者 |  |  |  | 住所 | [28 empty] | 申請者 |  |  |  | 住所 | [28 empty] | 申請者 |  |  |  | 住所 | [23 empty] | 95 | 22 | 45.8 | 0.08 | 4.7
[15 empty] | 氏名 | [32 empty] | 氏名 | [32 empty] | 氏名 | [23 empty] | 100 | 22.5 | 45.7 | 0.07 | 4.8
[105 empty] | 110 | 23 | 45.6 | 0.06 | 4.9
0 | [32 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [32 empty] | 55行：口径、水量、延長が記載されている場合、"1"を表示 | [5 empty] | 120 | 23.5 | 45.5 | 0.05 | 5
[105 empty] | 130 | 24 | 45.4 | 0.04 | 5.1
[105 empty] | 140 | 24.5 | 45.3 | 0.03 | 5.2
[105 empty] | 150 | 25 | 45.2 | 0.02 | 5.3
[105 empty] | 200 | 25.5 | 45.1 | 0.01 | 5.4
[105 empty] | 250 | 26 | 45 |  | 5.5
[105 empty] | 300 | 26.5 | 44.9 |  | 5.6
[105 empty] | 350 | 27 | 44.8 |  | 5.7
[105 empty] | 400 | 27.5 | 44.7 |  | 5.8
[105 empty] | 450 | 28 | 44.6 |  | 5.9
[105 empty] | 500 | 28.5 | 44.5 |  | 6
[105 empty] | 600 | 29 | 44.4 |  | 6.1
[105 empty] | 700 | 29.5 | 44.3 |  | 6.2
[105 empty] | 800 | 30 | 44.2 |  | 6.3
[105 empty] | 900 | 30.5 | 44.1 |  | 6.4
[105 empty] | 1000 | 31 | 44 |  | 6.5
[106 empty] | 31.5 | 43.9 |  | 6.6
[106 empty] | 32 | 43.8 |  | 6.7
[106 empty] | 32.5 | 43.7 |  | 6.8
[106 empty] | 33 | 43.6 |  | 6.9
[106 empty] | 33.5 | 43.5 |  | 7
[106 empty] | 34 | 43.4 |  | 7.1
[106 empty] | 34.5 | 43.3 |  | 7.2
[106 empty] | 35 | 43.2 |  | 7.3
[106 empty] | 35.5 | 43.1 |  | 7.4
[106 empty] | 36 | 43 |  | 7.5
[106 empty] | 36.5 | 42.9 |  | 7.6
[106 empty] | 37 | 42.8 |  | 7.7
[106 empty] | 37.5 | 42.7 |  | 7.8
[106 empty] | 38 | 42.6 |  | 7.9
[106 empty] | 38.5 | 42.5 |  | 8
[106 empty] | 39 | 42.4 |  | 8.1
[106 empty] | 39.5 | 42.3 |  | 8.2
[106 empty] | 40 | 42.2 |  | 8.3
[106 empty] | 40.5 | 42.1 |  | 8.4
[106 empty] | 41 | 42 |  | 8.5
[106 empty] | 41.5 | 41.9 |  | 8.6
[106 empty] | 42 | 41.8 |  | 8.7
[106 empty] | 42.5 | 41.7 |  | 8.8
[106 empty] | 43 | 41.6 |  | 8.9
[106 empty] | 43.5 | 41.5 |  | 9
[106 empty] | 44 | 41.4 |  | 9.1
[106 empty] | 44.5 | 41.3 |  | 9.2
[106 empty] | 45 | 41.2 |  | 9.3
[106 empty] | 45.5 | 41.1 |  | 9.4
[106 empty] | 46 | 41 |  | 9.5
[106 empty] | 46.5 | 40.9 |  | 9.6
[106 empty] | 47 | 40.8 |  | 9.7
[106 empty] | 47.5 | 40.7 |  | 9.8
[106 empty] | 48 | 40.6 |  | 9.9
[106 empty] | 48.5 | 40.5 |  | 10
[106 empty] | 49 | 40.4 |  | 10.1
[106 empty] | 49.5 | 40.3 |  | 10.2
[106 empty] | 50 | 40.2 |  | 10.3
[106 empty] | 50.5 | 40.1 |  | 10.4
[106 empty] | 51 | 40 |  | 10.5
[106 empty] | 51.5 | 39.9 |  | 10.6
[106 empty] | 52 | 39.8 |  | 10.7
[106 empty] | 52.5 | 39.7 |  | 10.8
[106 empty] | 53 | 39.6 |  | 10.9
[106 empty] | 53.5 | 39.5 |  | 11
[106 empty] | 54 | 39.4 |  | 11.1
[106 empty] | 54.5 | 39.3 |  | 11.2
[106 empty] | 55 | 39.2 |  | 11.3
[106 empty] | 55.5 | 39.1 |  | 11.4
[106 empty] | 56 | 39 |  | 11.5
[106 empty] | 56.5 | 38.9 |  | 11.6
[106 empty] | 57 | 38.8 |  | 11.7
[106 empty] | 57.5 | 38.7 |  | 11.8
[106 empty] | 58 | 38.6 |  | 11.9
[106 empty] | 58.5 | 38.5 |  | 12
[106 empty] | 59 | 38.4 |  | 12.1
[106 empty] | 59.5 | 38.3 |  | 12.2
[106 empty] | 60 | 38.2 |  | 12.3
[106 empty] | 60.5 | 38.1 |  | 12.4
[106 empty] | 61 | 38 |  | 12.5
[106 empty] | 61.5 | 37.9 |  | 12.6
[106 empty] | 62 | 37.8 |  | 12.7
[106 empty] | 62.5 | 37.7 |  | 12.8
[106 empty] | 63 | 37.6 |  | 12.9
[106 empty] | 63.5 | 37.5 |  | 13
[106 empty] | 64 | 37.4 |  | 13.1
[106 empty] | 64.5 | 37.3 |  | 13.2
[106 empty] | 65 | 37.2 |  | 13.3
[106 empty] | 65.5 | 37.1 |  | 13.4
[106 empty] | 66 | 37 |  | 13.5
[106 empty] | 66.5 | 36.9 |  | 13.6
[106 empty] | 67 | 36.8 |  | 13.7
[106 empty] | 67.5 | 36.7 |  | 13.8
[106 empty] | 68 | 36.6 |  | 13.9
[106 empty] | 68.5 | 36.5 |  | 14
[106 empty] | 69 | 36.4 |  | 14.1
[106 empty] | 69.5 | 36.3 |  | 14.2
[106 empty] | 70 | 36.2 |  | 14.3
[106 empty] | 70.5 | 36.1 |  | 14.4
[106 empty] | 71 | 36 |  | 14.5
[106 empty] | 71.5 | 35.9 |  | 14.6
[106 empty] | 72 | 35.8 |  | 14.7
[106 empty] | 72.5 | 35.7 |  | 14.8
[106 empty] | 73 | 35.6 |  | 14.9
[106 empty] | 73.5 | 35.5 |  | 15
[106 empty] | 74 | 35.4 |  | 15.1
[106 empty] | 74.5 | 35.3 |  | 15.2
[106 empty] | 75 | 35.2 |  | 15.3
[106 empty] | 75.5 | 35.1 |  | 15.4
[106 empty] | 76 | 35 |  | 15.5
[106 empty] | 76.5 | 34.9 |  | 15.6
[106 empty] | 77 | 34.8 |  | 15.7
[106 empty] | 77.5 | 34.7 |  | 15.8
[106 empty] | 78 | 34.6 |  | 15.9
[106 empty] | 78.5 | 34.5 |  | 16
[106 empty] | 79 | 34.4 |  | 16.1
[106 empty] | 79.5 | 34.3 |  | 16.2
[106 empty] | 80 | 34.2 |  | 16.3
[106 empty] | 80.5 | 34.1 |  | 16.4
[106 empty] | 81 | 34 |  | 16.5
[106 empty] | 81.5 | 33.9 |  | 16.6
[106 empty] | 82 | 33.8 |  | 16.7
[106 empty] | 82.5 | 33.7 |  | 16.8
[106 empty] | 83 | 33.6 |  | 16.9
[106 empty] | 83.5 | 33.5 |  | 17
[106 empty] | 84 | 33.4 |  | 17.1
[106 empty] | 84.5 | 33.3 |  | 17.2
[106 empty] | 85 | 33.2 |  | 17.3
[106 empty] | 85.5 | 33.1 |  | 17.4
[106 empty] | 86 | 33 |  | 17.5
[106 empty] | 86.5 | 32.9 |  | 17.6
[106 empty] | 87 | 32.8 |  | 17.7
[106 empty] | 87.5 | 32.7 |  | 17.8
[106 empty] | 88 | 32.6 |  | 17.9
[106 empty] | 88.5 | 32.5 |  | 18
[106 empty] | 89 | 32.4 |  | 18.1
[106 empty] | 89.5 | 32.3 |  | 18.2
[106 empty] | 90 | 32.2 |  | 18.3
[106 empty] | 90.5 | 32.1 |  | 18.4
[106 empty] | 91 | 32 |  | 18.5
[106 empty] | 91.5 | 31.9 |  | 18.6
[106 empty] | 92 | 31.8 |  | 18.7
[106 empty] | 92.5 | 31.7 |  | 18.8
[106 empty] | 93 | 31.6 |  | 18.9
[106 empty] | 93.5 | 31.5 |  | 19
[106 empty] | 94 | 31.4 |  | 19.1
[106 empty] | 94.5 | 31.3 |  | 19.2
[106 empty] | 95 | 31.2 |  | 19.3
[106 empty] | 95.5 | 31.1 |  | 19.4
[106 empty] | 96 | 31 |  | 19.5
[106 empty] | 96.5 | 30.9 |  | 19.6
[106 empty] | 97 | 30.8 |  | 19.7
[106 empty] | 97.5 | 30.7 |  | 19.8
[106 empty] | 98 | 30.6 |  | 19.9
[106 empty] | 98.5 | 30.5 |  | 20
[106 empty] | 99 | 30.4
[106 empty] | 99.5 | 30.3
[106 empty] | 100 | 30.2
[106 empty] | 105 | 30.1
[106 empty] | 110 | 30
[106 empty] | 115 | 29.9
[106 empty] | 120 | 29.8
[106 empty] | 125 | 29.7
[106 empty] | 130 | 29.6
[106 empty] | 135 | 29.5
[106 empty] | 140 | 29.4
[106 empty] | 145 | 29.3
[106 empty] | 150 | 29.2
[106 empty] | 155 | 29.1
[106 empty] | 160 | 29
[106 empty] | 165 | 28.9
[106 empty] | 170 | 28.8
[106 empty] | 175 | 28.7
[106 empty] | 180 | 28.6
[106 empty] | 185 | 28.5
[106 empty] | 190 | 28.4
[106 empty] | 195 | 28.3
[106 empty] | 200 | 28.2
[106 empty] | 205 | 28.1
[106 empty] | 210 | 28
[106 empty] | 215 | 27.9
[106 empty] | 220 | 27.8
[106 empty] | 225 | 27.7
[106 empty] | 230 | 27.6
[106 empty] | 235 | 27.5
[106 empty] | 240 | 27.4
[106 empty] | 245 | 27.3
[106 empty] | 250 | 27.2
[106 empty] | 260 | 27.1
[106 empty] | 270 | 27
[106 empty] | 280 | 26.9
[106 empty] | 290 | 26.8
[106 empty] | 300 | 26.7
[106 empty] | 350 | 26.6
[106 empty] | 400 | 26.5
[106 empty] | 450 | 26.4
[106 empty] | 500 | 26.3
[106 empty] | 600 | 26.2
[106 empty] | 700 | 26.1
[106 empty] | 800 | 26
[106 empty] | 900 | 25.9
[106 empty] | 1000 | 25.8
25.7
25.6
25.5
25.4
25.3
25.2
25.1
25
24.9
24.8
24.7
24.6
24.5
24.4
24.3
24.2
24.1
24
23.9
23.8
23.7
23.6
23.5
23.4
23.3
23.2
23.1
23
22.9
22.8
22.7
22.6
22.5
22.4
22.3
22.2
22.1
22
21.9
21.8
21.7
21.6
21.5
21.4
21.3
21.2
21.1
21
20.9
20.8
20.7
20.6
20.5
20.4
20.3
20.2
20.1
20
19.9
19.8
19.7
19.6
19.5
19.4
19.3
19.2
19.1
19
18.9
18.8
18.7
18.6
18.5
18.4
18.3
18.2
18.1
18
17.9
17.8
17.7
17.6
17.5
17.4
17.3
17.2
17.1
17
16.9
16.8
16.7
16.6
16.5
16.4
16.3
16.2
16.1
16
15.9
15.8
15.7
15.6
15.5
15.4
15.3
15.2
15.1
15

## 口径75mm以上
様式第17号の3 |  |  |  |  | その１ | [25 empty] | 検算 |  |  | 様式第17号の3 |  |  |  |  | その２ | [25 empty] | 検算 |  |  | 様式第17号の3 |  |  |  |  | その３ | [25 empty] | 検算
戸建団地給水幹線水理計算書 (区間 | [22 empty] | 口径 | [5 empty] | mm |  |  |  |  | 戸建団地給水幹線水理計算書 (区間 | [22 empty] | 口径 | [5 empty] | mm |  |  |  |  | 戸建団地給水幹線水理計算書 (区間 | [22 empty] | 口径 | [5 empty] | mm
[14 empty] | 基本計画 | [33 empty] | 基本計画 | [33 empty] | 基本計画
計画給水戸数 | [8 empty] | 戸 |  | 計画給水人口 | [5 empty] | 0 |  |  | 戸× |  | 3.5 |  |  | 人/戸≒ |  |  | 0 |  |  |  |  | 人 | 計画給水戸数 | [8 empty] | 戸 |  | 計画給水人口 | [5 empty] | 0 |  |  | 戸× |  | 3.5 |  |  | 人/戸≒ |  |  | 0 |  |  |  |  | 人 | 計画給水戸数 | [8 empty] | 戸 |  | 計画給水人口 | [5 empty] | 0 |  |  | 戸× |  | 3.5 |  |  | 人/戸≒ |  |  | 0 |  |  |  |  | 人
計画給水量 |  |  |  |  | 0 |  |  | 人× |  | 250 |  |  | L/日/人×1.1= | [6 empty] | 0 |  |  |  | L/日= |  |  | 0 |  |  |  |  | m3/日 |  | 計画給水量 |  |  |  |  | 0 |  |  | 人× |  | 250 |  |  | L/日/人×1.1= | [6 empty] | 0 |  |  |  | L/日= |  |  | 0 |  |  |  |  | m3/日 |  | 計画給水量 |  |  |  |  | 0 |  |  | 人× |  | 250 |  |  | L/日/人×1.1= | [6 empty] | 0 |  |  |  | L/日= |  |  | 0 |  |  |  |  | m3/日
時間最大給水量 |  |  |  |  | ( | 0 | [5 empty] | m3/日÷24時間)×3.3+ | [13 empty] | = | 0 |  |  |  |  | m3/時間 |  | 時間最大給水量 |  |  |  |  | ( | 0 | [5 empty] | m3/日÷24時間)×3.3+ | [13 empty] | = | 0 |  |  |  |  | m3/時間 |  | 時間最大給水量 |  |  |  |  | ( | 0 | [5 empty] | m3/日÷24時間)×3.3+ | [13 empty] | = | 0 |  |  |  |  | m3/時間 | [7 empty] | 戸数整数 | 延長 数量 | 設計水頭 | 動水圧 | 本管EL 管末EL
幹線の設計 | [33 empty] | 幹線の設計 | [33 empty] | 幹線の設計
設計水量 |  | Q=Q1×戸数0.7+その他の水量 | [31 empty] | 設計水量 |  | Q=Q1×戸数0.7+その他の水量 | [31 empty] | 設計水量 |  | Q=Q1×戸数0.7+その他の水量 | [37 empty] | 1 | 1 | 50 | 0.5 | 0.5
|  | = | 34 |  |  | L/分* |  |  | 0 |  |  | 0.7 |  | + | [6 empty] | L/分 |  |  |  | = | 0 |  |  |  |  | L/分 |  |  |  |  | = | 34 |  |  | L/分* |  |  | 0 |  |  | 0.7 |  | + | [6 empty] | L/分 |  |  |  | = | 0 |  |  |  |  | L/分 |  |  |  |  | = | 34 |  |  | L/分* |  |  | 0 |  |  | 0.7 |  | + | [6 empty] | L/分 |  |  |  | = | 0 |  |  |  |  | L/分 | [8 empty] | 2 | 1.5 | 49.9 | 0.49 | 0.6
[25 empty] | = | 0 |  |  |  |  | m3/s | [27 empty] | = | 0 |  |  |  |  | m3/s | [27 empty] | = | 0 |  |  |  |  | m3/s | [8 empty] | 3 | 2 | 49.8 | 0.48 | 0.7
仮定口径 |  | D=(d12.63+d22.63+d32.63+・・)0.38 | [13 empty] | D:給水主管の口径(mm) d1,d2,d3・:各戸の給水管口径（mm） | [17 empty] | 仮定口径 |  | D=(d12.63+d22.63+d32.63+・・)0.38 | [13 empty] | D:給水主管の口径(mm) d1,d2,d3・:各戸の給水管口径（mm） | [17 empty] | 仮定口径 |  | D=(d12.63+d22.63+d32.63+・・)0.38 | [13 empty] | D:給水主管の口径(mm) d1,d2,d3・:各戸の給水管口径（mm） | [23 empty] | 4 | 2.5 | 49.7 | 0.47 | 0.8
|  | =( |  | 20 |  | 2.63 |  | × | 0 |  |  | + |  |  | 2.63 |  | × |  |  |  | ) | 0.38 |  | = | 0 |  |  | ⇒ | 0 | [6 empty] | =( |  | 20 |  | 2.63 |  | × | 0 |  |  | + |  |  | 2.63 |  | × |  |  |  | ) | 0.38 |  | = | 0 |  |  | ⇒ | 0 | [6 empty] | =( |  | 20 |  | 2.63 |  | × | 0 |  |  | + |  |  | 2.63 |  | × |  |  |  | ) | 0.38 |  | = | 0 |  |  | ⇒ | 0 | [10 empty] | 5 | 3 | 49.6 | 0.46 | 0.9
[108 empty] | 6 | 3.5 | 49.5 | 0.45 | 1
|  | 直線部 H－W公式より | [33 empty] | 直線部 H－W公式より | [33 empty] | 直線部 H－W公式より | [37 empty] | 7 | 4 | 49.4 | 0.44 | 1.1
|  | h0:損失水頭(m) C:流速計数(110) D:口径(m) Q:流量(m3/s) l:延長(m) | [33 empty] | h0:損失水頭(m) C:流速計数(110) D:口径(m) Q:流量(m3/s) l:延長(m) | [33 empty] | h0:損失水頭(m) C:流速計数(110) D:口径(m) Q:流量(m3/s) l:延長(m) | [37 empty] | 8 | 4.5 | 49.3 | 0.43 | 1.2
|  | h0= |  | 10.666 |  |  |  | ･C-1.85･D-4.87･Q1.85･l | [27 empty] | h0= |  | 10.666 |  |  |  | ･C-1.85･D-4.87･Q1.85･l | [27 empty] | h0= |  | 10.666 |  |  |  | ･C-1.85･D-4.87･Q1.85･l | [31 empty] | 9 | 5 | 49.2 | 0.42 | 1.3
損失水頭 口径 |  |  | = | 10.666 |  |  |  | ･ | 110 |  | -1.85 |  | ･ | 0 |  |  |  | -4.87 |  | ･ | 0 |  |  |  |  | 1.85 |  | ･ | 0 |  |  |  |  | 損失水頭 口径 |  |  | = | 10.666 |  |  |  | ･ | 110 |  | -1.85 |  | ･ | 0 |  |  |  | -4.87 |  | ･ | 0 |  |  |  |  | 1.85 |  | ･ | 0 |  |  |  |  | 損失水頭 口径 |  |  | = | 10.666 |  |  |  | ･ | 110 |  | -1.85 |  | ･ | 0 |  |  |  | -4.87 |  | ･ | 0 |  |  |  |  | 1.85 |  | ･ | 0 | [10 empty] | 10 | 5.5 | 49.1 | 0.41 | 1.4
|  |  | = | 0 | [5 empty] | 口径、水量、延長を入力すると、計算を開始します | [12 empty] | バルブ類の損失水頭直管換算長 | [13 empty] | = | 0 | [5 empty] | 口径、水量、延長を入力すると、計算を開始します | [12 empty] | バルブ類の損失水頭直管換算長 | [13 empty] | = | 0 | [5 empty] | 口径、水量、延長を入力すると、計算を開始します | [12 empty] | バルブ類の損失水頭直管換算長 | [11 empty] | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 11 | 6 | 49 | 0.4 | 1.5
0 | [22 empty] | ＼口径 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ｍｍ |  | 0 | [22 empty] | ＼口径 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ｍｍ |  | 0 | [22 empty] | ＼口径 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ｍｍ |  |  | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 12 | 6.5 | 48.9 | 0.39 | 1.6
|  | 丁字管直流 | [6 empty] | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [5 empty] | 丁字管直流 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 丁字管直流 | [6 empty] | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [5 empty] | 丁字管直流 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 丁字管直流 | [6 empty] | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [5 empty] | 丁字管直流 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 丁字管直流 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 4 | 5 | 13 | 7 | 48.8 | 0.38 | 1.7
|  | 逆止弁 | [6 empty] | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [5 empty] | 逆止弁 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 逆止弁 | [6 empty] | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [5 empty] | 逆止弁 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 逆止弁 | [6 empty] | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [5 empty] | 逆止弁 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 逆止弁 | 5.7 | 7.6 | 12 | 15 | 19 | 14 | 7.5 | 48.7 | 0.37 | 1.8
|  | ﾌｰﾄ弁･ｱﾝｸﾞﾙ弁 | [6 empty] | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [5 empty] | ﾌｰﾄ弁･ｱﾝｸﾞﾙ弁 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | ﾌｰﾄ弁･ｱﾝｸﾞﾙ弁 | [6 empty] | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [5 empty] | ﾌｰﾄ弁･ｱﾝｸﾞﾙ弁 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | ﾌｰﾄ弁･ｱﾝｸﾞﾙ弁 | [6 empty] | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [5 empty] | ﾌｰﾄ弁･ｱﾝｸﾞﾙ弁 | [6 empty] | 0 |  |  |  | ﾌｰﾄ弁･ｱﾝｸﾞﾙ弁 | 12 | 17 | 24 | 33 | 43 | 15 | 8 | 48.6 | 0.36 | 1.9
|  | 水道ﾒｰﾀ接線流 | [6 empty] | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [5 empty] | 水道ﾒｰﾀ接線流 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 水道ﾒｰﾀ接線流 | [6 empty] | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [5 empty] | 水道ﾒｰﾀ接線流 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 水道ﾒｰﾀ接線流 | [6 empty] | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [5 empty] | 水道ﾒｰﾀ接線流 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 水道ﾒｰﾀ接線流 | 55 | 120 | 250 |  |  | 16 | 8.5 | 48.5 | 0.35 | 2
|  | 水道ﾒｰﾀ軸流 | [6 empty] | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [5 empty] | 水道ﾒｰﾀ軸流 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 水道ﾒｰﾀ軸流 | [6 empty] | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [5 empty] | 水道ﾒｰﾀ軸流 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 水道ﾒｰﾀ軸流 | [6 empty] | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [5 empty] | 水道ﾒｰﾀ軸流 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 水道ﾒｰﾀ軸流 | 20 | 40 | 130 |  |  | 17 | 9 | 48.4 | 0.34 | 2.1
|  | 直管換算長 | [14 empty] | 0 |  |  |  | m | [14 empty] | 直管換算長 | [14 empty] | 0 |  |  |  | m | [14 empty] | 直管換算長 | [14 empty] | 0 |  |  |  | m | [18 empty] | 18 | 9.5 | 48.3 | 0.33 | 2.2
|  | 延長l=実長+直管換算長= | [17 empty] | + | 0 |  |  |  | = | 0 | [9 empty] | 延長l=実長+直管換算長= | [17 empty] | + | 0 |  |  |  | = | 0 | [9 empty] | 延長l=実長+直管換算長= | [17 empty] | + | 0 |  |  |  | = | 0 | [13 empty] | 19 | 10 | 48.2 | 0.32 | 2.3
[108 empty] | 20 | 10.5 | 48.1 | 0.31 | 2.4
|  | 曲管･弁類 | [33 empty] | 曲管･弁類 | [33 empty] | 曲管･弁類 | [37 empty] | 21 | 11 | 48 | 0.3 | 2.5
|  | h=f･ |  |  | V2 |  | V= |  | Q | = | 0 |  |  |  | = | 0 |  |  | V2 |  | = | 0 | [5 empty] | fの値 | [7 empty] | h=f･ |  |  | V2 |  | V= |  | Q | = | 0 |  |  |  | = | 0 |  |  | V2 |  | = | 0 | [5 empty] | fの値 | [7 empty] | h=f･ |  |  | V2 |  | V= |  | Q | = | 0 |  |  |  | = | 0 |  |  | V2 |  | = | 0 | [5 empty] | fの値 | [11 empty] | 22 | 11.5 | 47.9 | 0.29 | 2.6
[5 empty] | 2g |  |  |  | A |  | #N/A | [7 empty] | 2g | [6 empty] | ＼口径 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2g |  |  |  | A |  | #N/A | [7 empty] | 2g | [6 empty] | ＼口径 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2g |  |  |  | A |  | #N/A | [7 empty] | 2g | [6 empty] | ＼口径 |  |  |  | 0 |  |  |  | ＼口径 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 23 | 12 | 47.8 | 0.28 | 2.7
|  | 仕切弁半開 h1= | [5 empty] | 0 |  |  | × | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [5 empty] | 仕切弁 |  | 半開 |  | 0 | [5 empty] | 仕切弁半開 h1= | [5 empty] | 0 |  |  | × | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [5 empty] | 仕切弁 |  | 半開 |  | 0 | [5 empty] | 仕切弁半開 h1= | [5 empty] | 0 |  |  | × | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [5 empty] | 仕切弁 |  | 半開 |  | 0 |  |  |  | 半開 | 2.56 | 1.93 | 2.64 | 2.19 | 2.29 | 24 | 12.5 | 47.7 | 0.27 | 2.8
|  | 仕切弁全開 h2= | [5 empty] | 0 |  |  | × | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [7 empty] | 全開 |  | 0 | [5 empty] | 仕切弁全開 h2= | [5 empty] | 0 |  |  | × | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [7 empty] | 全開 |  | 0 | [5 empty] | 仕切弁全開 h2= | [5 empty] | 0 |  |  | × | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [7 empty] | 全開 |  | 0 |  |  |  | 全開 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.05 | 25 | 13 | 47.6 | 0.26 | 2.9
|  | 曲管90° h3= | [5 empty] | 0 |  |  | × | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [5 empty] | 曲管 |  | 90° |  | 0 | [5 empty] | 曲管90° h3= | [5 empty] | 0 |  |  | × | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [5 empty] | 曲管 |  | 90° |  | 0 | [5 empty] | 曲管90° h3= | [5 empty] | 0 |  |  | × | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [5 empty] | 曲管 |  | 90° |  | 0 |  |  |  | 90° | 0.104 | 0.139 | 0.174 | 0.176 | 0.221 | 26 | 13.5 | 47.5 | 0.25 | 3
|  | 曲管45° h4= | [5 empty] | 0 |  |  | × | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [7 empty] | 45° |  | 0 | [5 empty] | 曲管45° h4= | [5 empty] | 0 |  |  | × | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [7 empty] | 45° |  | 0 | [5 empty] | 曲管45° h4= | [5 empty] | 0 |  |  | × | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [7 empty] | 45° |  | 0 |  |  |  | 45° | 0.046 | 0.06 | 0.072 | 0.081 | 0.1 | 27 | 14 | 47.4 | 0.24 | 3.1
|  | 曲管22° h5= | [5 empty] | 0 |  |  | × | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [7 empty] | 22° |  | 0 | [5 empty] | 曲管22° h5= | [5 empty] | 0 |  |  | × | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [7 empty] | 22° |  | 0 | [5 empty] | 曲管22° h5= | [5 empty] | 0 |  |  | × | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [7 empty] | 22° |  | 0 |  |  |  | 22° | 0.017 | 0.021 | 0.025 | 0.028 | 0.042 | 28 | 14.5 | 47.3 | 0.23 | 3.2
|  | 曲管11° h6= | [5 empty] | 0 |  |  | × | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [7 empty] | 11° |  | 0 | [5 empty] | 曲管11° h6= | [5 empty] | 0 |  |  | × | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [7 empty] | 11° |  | 0 | [5 empty] | 曲管11° h6= | [5 empty] | 0 |  |  | × | 0 |  |  |  | × |  |  | = | 0 | [7 empty] | 11° |  | 0 |  |  |  | 11° | 0.01 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 29 | 15 | 47.2 | 0.22 | 3.3
|  | h:損失水頭(m) g:重力加速度(9.8m/s2) V:流速(m/s) f:係数 A:管の断面積(m2) | [33 empty] | h:損失水頭(m) g:重力加速度(9.8m/s2) V:流速(m/s) f:係数 A:管の断面積(m2) | [33 empty] | h:損失水頭(m) g:重力加速度(9.8m/s2) V:流速(m/s) f:係数 A:管の断面積(m2) | [31 empty] | 断面積 | 0.00442 | 0.00785 | 0.0177 | 0.0314 | 0.049 | 30 | 15.5 | 47.1 | 0.21 | 3.4
|  | 実損失水頭の合計 | [33 empty] | 実損失水頭の合計 | [33 empty] | 実損失水頭の合計 | [37 empty] | 35 | 16 | 47 | 0.2 | 3.5
[5 empty] | h0 |  |  |  | h1+h2+h3+h4+h5+h6 | [29 empty] | h0 |  |  |  | h1+h2+h3+h4+h5+h6 | [29 empty] | h0 |  |  |  | h1+h2+h3+h4+h5+h6 | [30 empty] | 40 | 16.5 | 46.9 | 0.19 | 3.6
|  | h | = | 0 |  |  |  | ＋ | 0 | [26 empty] | h | = | 0 |  |  |  | ＋ | 0 | [26 empty] | h | = | 0 |  |  |  | ＋ | 0 | [30 empty] | 45 | 17 | 46.8 | 0.18 | 3.7
|  |  | = | 0 |  |  |  |  | m | [27 empty] | = | 0 |  |  |  |  | m | [27 empty] | = | 0 |  |  |  |  | m | [30 empty] | 50 | 17.5 | 46.7 | 0.17 | 3.8
本管動水圧の実測値(最低動水圧) | [107 empty] | 55 | 18 | 46.6 | 0.16 | 3.9
|  |  |  | Mpa |  | ×0.95×100= | [6 empty] | 0 | [94 empty] | 60 | 18.5 | 46.5 | 0.15 | 4
管末の残水頭 |  |  |  |  | このページは現在計算していません。 | [28 empty] | 管末の残水頭 |  |  |  |  | このページは現在計算していません。 | [28 empty] | 管末の残水頭 |  |  |  |  | このページは現在計算していません。 | [34 empty] | 65 | 19 | 46.4 | 0.14 | 4.1
| 設計水頭 |  |  |  | 本管EL |  |  |  |  | 管末EL |  |  |  |  | 実損失水頭 | [19 empty] | 設計水頭 | [8 empty] | 管末EL |  |  |  |  | 実損失水頭 | [19 empty] | 設計水頭 | [8 empty] | 管末EL |  |  |  |  | 実損失水頭 | [24 empty] | 70 | 19.5 | 46.3 | 0.13 | 4.2
| 0 |  | m+ |  |  |  |  | m- |  |  |  |  | m- |  | 0 |  |  |  | m= |  | 0 |  |  |  | m |  |  |  | ≧ | 10 |  |  | m |  | 0 |  | m+ | [5 empty] | - |  |  |  | m - |  | 0 |  |  |  | m= |  | 0 |  |  |  | m |  |  |  | ≧ | 10 |  |  | m |  | 0 |  | m+ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | m - |  | 0 |  |  |  | m= |  | 0 |  |  |  | m |  |  |  | ≧ | 10 |  |  | m | [6 empty] | 75 | 20 | 46.2 | 0.12 | 4.3
[108 empty] | 80 | 20.5 | 46.1 | 0.11 | 4.4
[108 empty] | 85 | 21 | 46 | 0.1 | 4.5
[108 empty] | 90 | 21.5 | 45.9 | 0.09 | 4.6
[108 empty] | 95 | 22 | 45.8 | 0.08 | 4.7
[108 empty] | 100 | 22.5 | 45.7 | 0.07 | 4.8
[22 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 | [25 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 | [25 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 | [9 empty] | 110 | 23 | 45.6 | 0.06 | 4.9
[11 empty] | 申請者 |  |  |  | 住所 | [29 empty] | 申請者 |  |  |  | 住所 | [29 empty] | 申請者 |  |  |  | 住所 | [24 empty] | 120 | 23.5 | 45.5 | 0.05 | 5
[15 empty] | 氏名 | [33 empty] | 氏名 | [33 empty] | 氏名 | [24 empty] | 130 | 24 | 45.4 | 0.04 | 5.1
[108 empty] | 140 | 24.5 | 45.3 | 0.03 | 5.2
0 | [33 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [33 empty] | 58行：口径、水量、延長が記載されている場合、"1"を表示 | [5 empty] | 150 | 25 | 45.2 | 0.02 | 5.3
[108 empty] | 200 | 25.5 | 45.1 | 0.01 | 5.4
[108 empty] | 250 | 26 | 45 |  | 5.5
[108 empty] | 300 | 26.5 | 44.9 |  | 5.6
[108 empty] | 350 | 27 | 44.8 |  | 5.7
[108 empty] | 400 | 27.5 | 44.7 |  | 5.8
[108 empty] | 450 | 28 | 44.6 |  | 5.9
[108 empty] | 500 | 28.5 | 44.5 |  | 6
[108 empty] | 600 | 29 | 44.4 |  | 6.1
[108 empty] | 700 | 29.5 | 44.3 |  | 6.2
[108 empty] | 800 | 30 | 44.2 |  | 6.3
[108 empty] | 900 | 30.5 | 44.1 |  | 6.4
[108 empty] | 1000 | 31 | 44 |  | 6.5
[109 empty] | 31.5 | 43.9 |  | 6.6
[109 empty] | 32 | 43.8 |  | 6.7
[109 empty] | 32.5 | 43.7 |  | 6.8
[109 empty] | 33 | 43.6 |  | 6.9
[109 empty] | 33.5 | 43.5 |  | 7
[109 empty] | 34 | 43.4 |  | 7.1
[109 empty] | 34.5 | 43.3 |  | 7.2
[109 empty] | 35 | 43.2 |  | 7.3
[109 empty] | 35.5 | 43.1 |  | 7.4
[109 empty] | 36 | 43 |  | 7.5
[109 empty] | 36.5 | 42.9 |  | 7.6
[109 empty] | 37 | 42.8 |  | 7.7
[109 empty] | 37.5 | 42.7 |  | 7.8
[109 empty] | 38 | 42.6 |  | 7.9
[109 empty] | 38.5 | 42.5 |  | 8
[109 empty] | 39 | 42.4 |  | 8.1
[109 empty] | 39.5 | 42.3 |  | 8.2
[109 empty] | 40 | 42.2 |  | 8.3
[109 empty] | 40.5 | 42.1 |  | 8.4
[109 empty] | 41 | 42 |  | 8.5
[109 empty] | 41.5 | 41.9 |  | 8.6
[109 empty] | 42 | 41.8 |  | 8.7
[109 empty] | 42.5 | 41.7 |  | 8.8
[109 empty] | 43 | 41.6 |  | 8.9
[109 empty] | 43.5 | 41.5 |  | 9
[109 empty] | 44 | 41.4 |  | 9.1
[109 empty] | 44.5 | 41.3 |  | 9.2
[109 empty] | 45 | 41.2 |  | 9.3
[109 empty] | 45.5 | 41.1 |  | 9.4
[109 empty] | 46 | 41 |  | 9.5
[109 empty] | 46.5 | 40.9 |  | 9.6
[109 empty] | 47 | 40.8 |  | 9.7
[109 empty] | 47.5 | 40.7 |  | 9.8
[109 empty] | 48 | 40.6 |  | 9.9
[109 empty] | 48.5 | 40.5 |  | 10
[109 empty] | 49 | 40.4 |  | 10.1
[109 empty] | 49.5 | 40.3 |  | 10.2
[109 empty] | 50 | 40.2 |  | 10.3
[109 empty] | 50.5 | 40.1 |  | 10.4
[109 empty] | 51 | 40 |  | 10.5
[109 empty] | 51.5 | 39.9 |  | 10.6
[109 empty] | 52 | 39.8 |  | 10.7
[109 empty] | 52.5 | 39.7 |  | 10.8
[109 empty] | 53 | 39.6 |  | 10.9
[109 empty] | 53.5 | 39.5 |  | 11
[109 empty] | 54 | 39.4 |  | 11.1
[109 empty] | 54.5 | 39.3 |  | 11.2
[109 empty] | 55 | 39.2 |  | 11.3
[109 empty] | 55.5 | 39.1 |  | 11.4
[109 empty] | 56 | 39 |  | 11.5
[109 empty] | 56.5 | 38.9 |  | 11.6
[109 empty] | 57 | 38.8 |  | 11.7
[109 empty] | 57.5 | 38.7 |  | 11.8
[109 empty] | 58 | 38.6 |  | 11.9
[109 empty] | 58.5 | 38.5 |  | 12
[109 empty] | 59 | 38.4 |  | 12.1
[109 empty] | 59.5 | 38.3 |  | 12.2
[109 empty] | 60 | 38.2 |  | 12.3
[109 empty] | 60.5 | 38.1 |  | 12.4
[109 empty] | 61 | 38 |  | 12.5
[109 empty] | 61.5 | 37.9 |  | 12.6
[109 empty] | 62 | 37.8 |  | 12.7
[109 empty] | 62.5 | 37.7 |  | 12.8
[109 empty] | 63 | 37.6 |  | 12.9
[109 empty] | 63.5 | 37.5 |  | 13
[109 empty] | 64 | 37.4 |  | 13.1
[109 empty] | 64.5 | 37.3 |  | 13.2
[109 empty] | 65 | 37.2 |  | 13.3
[109 empty] | 65.5 | 37.1 |  | 13.4
[109 empty] | 66 | 37 |  | 13.5
[109 empty] | 66.5 | 36.9 |  | 13.6
[109 empty] | 67 | 36.8 |  | 13.7
[109 empty] | 67.5 | 36.7 |  | 13.8
[109 empty] | 68 | 36.6 |  | 13.9
[109 empty] | 68.5 | 36.5 |  | 14
[109 empty] | 69 | 36.4 |  | 14.1
[109 empty] | 69.5 | 36.3 |  | 14.2
[109 empty] | 70 | 36.2 |  | 14.3
[109 empty] | 70.5 | 36.1 |  | 14.4
[109 empty] | 71 | 36 |  | 14.5
[109 empty] | 71.5 | 35.9 |  | 14.6
[109 empty] | 72 | 35.8 |  | 14.7
[109 empty] | 72.5 | 35.7 |  | 14.8
[109 empty] | 73 | 35.6 |  | 14.9
[109 empty] | 73.5 | 35.5 |  | 15
[109 empty] | 74 | 35.4 |  | 15.1
[109 empty] | 74.5 | 35.3 |  | 15.2
[109 empty] | 75 | 35.2 |  | 15.3
[109 empty] | 75.5 | 35.1 |  | 15.4
[109 empty] | 76 | 35 |  | 15.5
[109 empty] | 76.5 | 34.9 |  | 15.6
[109 empty] | 77 | 34.8 |  | 15.7
[109 empty] | 77.5 | 34.7 |  | 15.8
[109 empty] | 78 | 34.6 |  | 15.9
[109 empty] | 78.5 | 34.5 |  | 16
[109 empty] | 79 | 34.4 |  | 16.1
[109 empty] | 79.5 | 34.3 |  | 16.2
[109 empty] | 80 | 34.2 |  | 16.3
[109 empty] | 80.5 | 34.1 |  | 16.4
[109 empty] | 81 | 34 |  | 16.5
[109 empty] | 81.5 | 33.9 |  | 16.6
[109 empty] | 82 | 33.8 |  | 16.7
[109 empty] | 82.5 | 33.7 |  | 16.8
[109 empty] | 83 | 33.6 |  | 16.9
[109 empty] | 83.5 | 33.5 |  | 17
[109 empty] | 84 | 33.4 |  | 17.1
[109 empty] | 84.5 | 33.3 |  | 17.2
[109 empty] | 85 | 33.2 |  | 17.3
[109 empty] | 85.5 | 33.1 |  | 17.4
[109 empty] | 86 | 33 |  | 17.5
[109 empty] | 86.5 | 32.9 |  | 17.6
[109 empty] | 87 | 32.8 |  | 17.7
[109 empty] | 87.5 | 32.7 |  | 17.8
[109 empty] | 88 | 32.6 |  | 17.9
[109 empty] | 88.5 | 32.5 |  | 18
[109 empty] | 89 | 32.4 |  | 18.1
[109 empty] | 89.5 | 32.3 |  | 18.2
[109 empty] | 90 | 32.2 |  | 18.3
[109 empty] | 90.5 | 32.1 |  | 18.4
[109 empty] | 91 | 32 |  | 18.5
[109 empty] | 91.5 | 31.9 |  | 18.6
[109 empty] | 92 | 31.8 |  | 18.7
[109 empty] | 92.5 | 31.7 |  | 18.8
[109 empty] | 93 | 31.6 |  | 18.9
[109 empty] | 93.5 | 31.5 |  | 19
[109 empty] | 94 | 31.4 |  | 19.1
[109 empty] | 94.5 | 31.3 |  | 19.2
[109 empty] | 95 | 31.2 |  | 19.3
[109 empty] | 95.5 | 31.1 |  | 19.4
[109 empty] | 96 | 31 |  | 19.5
[109 empty] | 96.5 | 30.9 |  | 19.6
[109 empty] | 97 | 30.8 |  | 19.7
[109 empty] | 97.5 | 30.7 |  | 19.8
[109 empty] | 98 | 30.6 |  | 19.9
[109 empty] | 98.5 | 30.5 |  | 20
[109 empty] | 99 | 30.4
[109 empty] | 99.5 | 30.3
[109 empty] | 100 | 30.2
[109 empty] | 105 | 30.1
[109 empty] | 110 | 30
[109 empty] | 115 | 29.9
[109 empty] | 120 | 29.8
[109 empty] | 125 | 29.7
[109 empty] | 130 | 29.6
[109 empty] | 135 | 29.5
[109 empty] | 140 | 29.4
[109 empty] | 145 | 29.3
[109 empty] | 150 | 29.2
[109 empty] | 155 | 29.1
[109 empty] | 160 | 29
[109 empty] | 165 | 28.9
[109 empty] | 170 | 28.8
[109 empty] | 175 | 28.7
[109 empty] | 180 | 28.6
[109 empty] | 185 | 28.5
[109 empty] | 190 | 28.4
[109 empty] | 195 | 28.3
[109 empty] | 200 | 28.2
[109 empty] | 205 | 28.1
[109 empty] | 210 | 28
[109 empty] | 215 | 27.9
[109 empty] | 220 | 27.8
[109 empty] | 225 | 27.7
[109 empty] | 230 | 27.6
[109 empty] | 235 | 27.5
[109 empty] | 240 | 27.4
[109 empty] | 245 | 27.3
[109 empty] | 250 | 27.2
[109 empty] | 260 | 27.1
[109 empty] | 270 | 27
[109 empty] | 280 | 26.9
[109 empty] | 290 | 26.8
[109 empty] | 300 | 26.7
[109 empty] | 350 | 26.6
[109 empty] | 400 | 26.5
[109 empty] | 450 | 26.4
[109 empty] | 500 | 26.3
[109 empty] | 600 | 26.2
[109 empty] | 700 | 26.1
[109 empty] | 800 | 26
[109 empty] | 900 | 25.9
[109 empty] | 1000 | 25.8
25.7
25.6
25.5
25.4
25.3
25.2
25.1
25
24.9
24.8
24.7
24.6
24.5
24.4
24.3
24.2
24.1
24
23.9
23.8
23.7
23.6
23.5
23.4
23.3
23.2
23.1
23
22.9
22.8
22.7
22.6
22.5
22.4
22.3
22.2
22.1
22
21.9
21.8
21.7
21.6
21.5
21.4
21.3
21.2
21.1
21
20.9
20.8
20.7
20.6
20.5
20.4
20.3
20.2
20.1
20
19.9
19.8
19.7
19.6
19.5
19.4
19.3
19.2
19.1
19
18.9
18.8
18.7
18.6
18.5
18.4
18.3
18.2
18.1
18
17.9
17.8
17.7
17.6
17.5
17.4
17.3
17.2
17.1
17
16.9
16.8
16.7
16.6
16.5
16.4
16.3
16.2
16.1
16
15.9
15.8
15.7
15.6
15.5
15.4
15.3
15.2
15.1
15